## Sheet1
災害対策本部室AV設備等業務委託 導入予定機器一覧表
① 映像設備（災害対策本部室）
要求仕様 |  |  |  | 導入予定機器
No | 名称 | 数量 | 備考・参考型番等 | メーカー/機器型番 | 数量 | 備考・型番等
1 | LEDディスプレイ 108インチ | 2台 | 参考型番：SHARP_NEC LD-E121-F
・国内メーカー製のものであること。
・継ぎ目のないシームレスなマルチスクリーンであること。
・フロントメンテナンス機構を搭載し、国内にて、保守・メンテナンスが可能であること。
・画素ピッチ1.2ｍｍ、解像度フルHD、輝度600ｃｄ、連続稼働時間24時間を満たすこと。
2 | LED架台 | 1式 | 参考型番：なし
・現行のモニター架台と同様の形態の架台を、LEDディスプレイの大きさに合わせて設置すること。
・設置時に防振対策を講ずること。
3 | 天井カメラ | 1台 | 参考型番：SONY SRG-A12/B
・災害対策本部室内の様子、及びディスプレイに表示している映像の様子を撮影し、外部に出力できること。
・任意の方向にカメラを向ける機能を備えていること。
4 | 操作用タブレット端末 | 2台 | 参考型番：SurfacePro 12インチ EP2-27
・以下の操作を、災害対策本部室及び作戦指令室内の任意の場所で行える機能を備えていること。
・LEDディスプレイに表示する映像ソースや表示レイアウトの変更
・災害対策本部室及び作戦指令室内に出力する音声や音量の変更
・「ウ」に記載する各マイク機器の起動
・天井カメラの操作
5 | 操作用アクセスポイント | 2台 | 参考型番：CISCO WAPM-1266R
・本機器の設置により操作用タブレット端末が、災害対策本部室及び作戦指令室内の任意の場所で操作できること。
6 | デジタル入力レコーダー | 1台 | 参考型番：DMR-T5000UR
・LEDディスプレイに表示できる任意の映像及び音声の記録ができること。
・記録した映像及び音声を出力できること。
・HDMIの入力端子があるものを選定すること。
7 | 予備入力パネル | 1式 | 参考型番：なし
・HDMIの入力口を11口設けること。
・入力された映像ソースを、LEDディスプレイで表示できること。
②映像設備（防災危機管理課執務室）
要求仕様 |  |  |  | 導入予定機器
No | 名称 | 数量 | 備考・参考型番等 | メーカー/機器型番 | 数量 | 備考・型番等
1 | 液晶ディスプレイ 55インチ | 1台 | 参考型番：SONY FW-55BT31K
・災害対策本部室のLEDディスプレイに表示できる映像と同じ映像を表示できる機能を備えていることであること。
・発注者の指定する場所に天吊りにて設置し、防振対策を講ずること。
・チューナー内蔵のディスプレイであり、既設のアンテナ線に接続し、地上デジタル放送を視聴できること。
・画面サイズは55v型以上とすること。
2 | 操作用タブレット端末 | 1台 | 参考型番：SurfacePro 12インチ EP2-27
・以下の操作を、防災危機管理課執務室内の任意の場所で行える機能を備えていること。
・液晶ディスプレイに表示する映像ソースや表示レイアウトの変更
・液晶ディスプレイに出力する音声や音量の変更
3 | 操作用アクセスポイント | 1台 | 参考型番：CISCO WAPM-1266R
・本機器の設置により操作用タブレット端末が、防災危機管理課執務室内の任意の場所で操作できること。
③音声・音響設備
要求仕様 |  |  |  | 導入予定機器
No | 名称 | 数量 | 備考・参考型番等 | メーカー/機器型番 | 数量 | 備考・型番等
1 | 正面スピーカー | 2台 | 参考型番：BOSE MA12EX
・発注者の指示する場所に設置すること。
・天井スピーカーと合わせて災害対策本部室及び作戦指令室内全域に音が届く設備であること。
2 | 天井スピーカー | 8台 | 参考型番：BOSE DM3C WHT
・LEDディスプレイと合わせて災害対策本部室及び作戦指令室（災害対策本部設置時）内全域に音が届く設備であること。
3 | 会議マイクユニット | 16台 | 参考型番： オーディオテクニカATUC-IRDU
・無線によって稼働できる機器であること。
・マイクユニットは、マイク、スピーカー機能を有していること。
・専用充電器による充電及び給電による個別充電に対応した機体であること。
・ボタンを押すことで発言する権限を付与される機能を有すること。
・全数を同時に充電できる充電器（複数台でも可とする）を納品すること。
・電池の持続時間が12時間以上であること。
・災害対策本部室及び作戦指令室内の任意の場所で操作可能とするためのアンテナ装置を必要数導入すること。
・設置場所は、災害対策本部室及び作戦指令室の天井とすること。
4 | ハンド型ワイヤレスマイク | 4本 | 参考型番：TOA WM-D1210
・専用充電器による充電に対応した機体であること。
・全数を同時に充電できる充電器（複数台でも可とする）を納品すること。
・災害対策本部室及び作戦指令室内の任意の場所で操作可能とするためのアンテナ装置を必要数導入すること。
設置場所は、災害対策本部室及び作戦指令室の天井とすること。
5 | オーディオレコーダー | 1台 | 参考型番：TASCAM SS-R250N
・災害対策本部室内に出力する任意の音声を録音及び出力ができること。
④操作卓設備
要求仕様 |  |  |  | 導入予定機器
No | 名称 | 数量 | 備考・参考型番等 | メーカー/機器型番 | 数量 | 備考・型番等
1 | 入力パネル | 1式 | 参考型番：なし
・LEDディスプレイに表示させる外部映像ソースの入力端子として有線HDMI*3、無線HDMI*1、USB-C*2を設けること。
・無線HDMI伝送用のアダプタを1つ納品すること。
2 | プレビュー用ディスプレイ 15インチ | 1台 | 参考型番：SKNET SK-HDM15
・LEDディスプレイに表示している映像と同じ映像を閲覧できる機能を備えていること。
3 | DVD/BDレコーダー | 1台 | 参考型番：シャープ 2B-C10GW1
・BD/DVDの再生ができること。
・チューナー機能を用し、複数のチャンネルの切り替えができること。