富士市スポーツ施設基礎資料

１　施設の概要

（１）文化スポーツ課所管施設

①　富士川緑地内スポーツ施設（左岸）

| 開設年月 | 昭和４９年６月３０日 |
| --- | --- |
| 所在地 | 富士市五貫島字八左衛門島750番地 |
| 敷地面積 | 185,200㎡ |
| 内容 | ソフトボール場１０面、少年野球場４面、サッカー場７面 自由広場５面 |

②　総合運動公園野球場

| 開設年月 | 昭和５１年７月１１日 |
| --- | --- |
| 所在地 | 富士市中野671番地 |
| 敷地面積 | 25,000㎡ |
| グラウンド面積 | 12,500㎡ |
| 内容 | スコアボード、観客席、クラブハウス |

| 令和5年度点検・調査結果 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 箇 所 | 状 況 | 備考 |
| 主要設備 |  |  |
| バックスクリーン | 良好 | R５・６改修済 |
| 内外野フェンス | 保護マット剥離あり | R５・６補修済 |
| バックネット | 支柱錆 |  |
| 散水機器 | 劣化 | 作動しない箇所有 |
| スタンド |  |  |
| 躯体 | 旧耐震基準 |  |
| 観客席 |  |  |
| 観客席 | 塗装剥離 |  |
| 内部 |  |  |
| 役員室等 | 空調老朽化 |  |
| その他 |  |  |
| グランド | 不陸あり |  |
| 放送設備 | 不調 |  |
| トイレ | 良好 | 経過観察 |
| クラブハウス | 老朽化 | 定期点検、予防保全 |

③　東球場

| 開設年月 | 昭和５２年７月３１日 |
| --- | --- |
| 所在地 | 富士市中里2626番地の36 |
| 敷地面積 | 18,381㎡ |
| 内容 | 野球場1面、本部席、観覧席 |

| 令和5年度点検・調査結果 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 箇所 | 状況 | 備考 |
| トイレ | 単独浄化槽、和式 | 整備方法が見つかるまで仮設対応 |
| バックスクリーン | 良好 | 令和6年度建替済 |
| スコアボード | 層間剝離あり |  |
| 放送席 | 外壁剥離あり |  |
| フェンス | 基礎ひび割れ | 令和５年度破損個所修繕済 |
| ベンチ | 破損個所あり |  |
| 観客席 | 劣化が進んでいる |  |

④　厚原スポーツ公園

| 開設年月 | 昭和５６年４月１日 |
| --- | --- |
| 所在地 | 富士市厚原字土手下1111 |
| 敷地面積 | 37,516㎡ |
| 内容 | ソフトボール場2面、サッカー場1面、テニスコート6面 |

| 令和5年度点検・調査結果 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 箇所 | 状況 | 備考 |
| ソフトボール場 外野芝 バックネット | 生育不良 ネット支柱劣化 | 芝成長保護時期の設定 |
| サッカーゴール | 錆による劣化 |  |
| テニスコート コート面 防球ネット ネット支柱 | 土が流出 ネット破れ 支柱変形 | 土を入れて競技規格の復旧要望有 |

⑤　総合運動公園陸上競技場

| 開設年月 | 昭和５７年６月１日 |
| --- | --- |
| 所在地 | 富士市中野671番地 |
| 敷地面積 | 34,000㎡ |
| 建築延床面積 | 4,265㎡ |
| 内容 | 第2種公認陸上競技場（全天候ウレタン舗装及び天然芝）、会議室、 観客席 |

| 令和5年度点検・調査結果 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 箇所 | 状況 | 備考 |
| 外壁・屋上 |  |  |
| 手摺壁 | 亀裂あり 外壁・梁の取合部に雨漏り | R6シーリング打替済 |
| タイル | 丸柱タイルに浮き、剝れ |  |
| 内部 |  |  |
| 内壁 | 床コンクリートに亀裂 |  |
| 壁材（吸音材） | 一部破損 |  |
| タイル | 浮き、亀裂、剝れあり |  |
| 天井材 | 一部破損、雨漏り、雨漏り跡あり |  |
| 防火、避難 |  |  |
| 排煙オペレータ 非常用照明 | 前に物品放置 不点灯 | R６法的不適格箇所修繕済 |
| その他 |  |  |
| 屋外照明 | 良好 | R7設置済 |
| 音響装置 | 良好 | R7スピーカー交換済 |

⑥　総合運動公園庭球場

| 開設年月 | 昭和５９年５月１日 |
| --- | --- |
| 所在地 | 富士市中野671番地 |
| 敷地面積 | 15,000㎡ |
| 内容 | 砂入り人工芝コート８面、練習コート１面、管理棟、夜間照明 観客席 |

| 令和5年度点検・調査結果 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 箇 所 | 状 況 | 備考 |
| コート |  |  |
| コート面 屋外照明 | 良好 良好 | LED化を検討 |
| スタンド等 |  |  |
| 客席（Bコート） | 割れあり |  |
| 境界壁・ネット等 | 亀裂あり | CDコート鉄扉はR5修繕済 |
| その他 |  |  |
| クラブハウス | 雨漏り | R5屋根が崩壊し、応急修繕済 |
| 高圧ケーブル | 良好 | R5交換済 |

⑦　総合運動公園相撲場

| 開設年月 | 昭和６０年４月２８日 |
| --- | --- |
| 所在地 | 富士市中野671番地 |
| 敷地面積 | 1,000㎡ |
| 内容 | 土俵、テッポウ柱、更衣室 |

| 令和5年度点検結果 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 箇所 | 状況 | 備考 |
| 建築 |  |  |
| 屋根 | 錆及び塗装剥離 |  |
| 照明 | 照度低下 |  |

⑧　総合運動公園弓道場

| 開設年月 | 昭和６１年６月２７日 |
| --- | --- |
| 所在地 | 富士市中野671番地 |
| 敷地面積 | 1,500㎡ |
| 建築延床面積 | 294㎡ |
| 内容 | ６人立射場棟、的場棟 |

| 令和5年度点検・調査結果 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 箇所 | 状況 | 備考 |
| 外壁 |  |  |
| 腰壁 | 亀裂あり |  |
| 外装仕上げ材 | 亀裂あり |  |
| 屋上・屋根 |  |  |
| シーリング | 全体的に劣化 |  |
| 軒天合板 | 劣化、剝れあり |  |
| 庇 | 庇が短く競技に影響 |  |
| 内部 |  |  |
| 内壁入隅部 | 割れあり |  |
| 床 | フローリング劣化 |  |
| 設備 |  |  |
| トイレ | 和式、男女共用 | 洋式化、男女別への改修（R8） |
| その他 |  |  |
| 防矢ネット | 未設置 | 矢が場外に飛び出ないための対策の要望有 |

⑨　総合運動公園運動広場

| 開設年月 | 昭和６１年６月２７日 |
| --- | --- |
| 所在地 | 富士市中野671番地 |
| 敷地面積 | 9,900㎡ |
| 内容 | グラウンド |

| 令和5年度点検結果 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 箇所 | 状況 | 備考 |
| 広場 |  |  |
| グラウンド | 不陸あり | 人工芝、夜間照明検討中 |
| 木製ベンチ | 劣化 |  |
| 設備 |  |  |
| 放送設備 | 一部故障 |  |

⑩　富士体育館付属富士柔剣道場

| 開設年月 | 平成３年１月２１日 |
| --- | --- |
| 所在地 | 富士市本市場280番地 |
| 敷地面積 | 780㎡ |
| 建築延床面積 | 502㎡ |
| 内容 | 柔道場、剣道場 |

| 令和5年度点検・調査結果 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 箇所 | 状況 | 備考 |
| 外壁 |  |  |
| 外装材 | 破損あり |  |
| 屋根・軒天 |  |  |
| 屋根 軒天材 | 雨漏りあり 破損あり | R5雨漏り箇所の修繕済 |
| 内部 |  |  |
| 内壁材 | 破損あり |  |
| 天井材 | 雨漏り跡あり |  |
| 床 | 変色あり |  |
| 換気扇 | 運転音が大きい |  |

⑪　富士体育館

| 開設年月 | 平成３年８月１日 |
| --- | --- |
| 所在地 | 富士市御幸町8番1号 |
| 敷地面積 | 4,827㎡ |
| 建築延床面積 | 7,075㎡ |
| 内容 | 体育室（バスケットボール2面）、剣道場、柔道場、弓道場、 トレーニングルーム、会議室、観客席 |

| 令和5年度点検・調査結果 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 箇所 | 状況 | 備考 |
| 外壁 |  |  |
| タイル | 亀裂あり |  |
| 階段 | 亀裂、破損 |  |
| 屋上・屋根 |  |  |
| 防水シート | よじれ、劣化 |  |
| 内部 |  |  |
| 天井 | 剥離 | 特定天井改修予定（R10） |
| 壁 | 亀裂、剥離 |  |
| 床 | 体育室床劣化 | R4～7部分補修にて対応 |
| 耐火構造 | 配管貫通部の不燃材料処理が未実施 | 既存不適格状態 |
| 防火、避難 |  |  |
| 防火扉 | 動作不良 | 令和5年度修繕済 |
| 非常用照明 | 不点灯 | 〃 |
| 排煙窓 | 動作不良 | 〃 |
| 設備 |  |  |
| 受変電設備 | 不点灯あり |  |
| 照明設備 |  | R5アリーナ一部照明交換済 |
| 換気設備 | 一部不具合あり |  |
| トイレ | 使用不可あり |  |
| エレベーター | 既存不適格 |  |
| 自家発電装置 | 定期点検にて予備電源（非常用照明不点灯）指摘あり | R4指摘分の不点灯箇所の照明装置については取替済、新規発生の際は随時交換 |

⑫　富士川体育館

| 開設年月 | 平成７年６月１日 |
| --- | --- |
| 所在地 | 富士市木島89番地の1 |
| 敷地面積 | 26,135㎡ |
| 建築延床面積 | 5,149㎡ |
| 内容 | 体育室（バスケットボール3面）トレーニングルーム、会議室、 多目的スタジオ、観客席 |

| 令和5年度点検・調査結果 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 箇所 | 状況 | 備考 |
| 屋上・屋根 |  |  |
| 軒裏タイル | 浮きあり |  |
| 屋上・屋根 | 雨漏りあり |  |
| 内部 |  |  |
| 天井 | 特定天井 | 改修予定（R9） |
| 壁クロス | 剝れあり |  |
| タイル | 浮きあり |  |
| 天窓 | 雨漏りあり（ヒアリング） |  |
| 防火、避難 |  |  |
| 排煙窓 | 開かない |  |
| 両開き防火戸 | 順位調整器未設置 |  |
| 非常用照明 | 不点灯 |  |
| 設備 |  |  |
| 更衣室等空調機 | 1回路以外改修済 | R6設備更新済 |
| 照明設備 | 不具合箇所あり | 特定天井改修に合わせてLED化予定 |
| その他 |  |  |
| エレベーター 音響システム | 耐用年数超過 動作不良 |  |

⑬　砂山公園プール

| 開設年月 | 平成８年６月１５日 |
| --- | --- |
| 所在地 | 富士市田中新田275番地の9 |
| 敷地面積 | 36,000㎡ |
| 建築延床面積 | 1,586㎡ |
| 内容 | 管理棟、着水プール、流水プール、さざ波プール、子どもプール カスケード（水すべり台）、せせらぎプール |

| 令和5年度点検・調査結果（管理棟） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 箇所 | 状況 | 備考 |
| 外壁 |  |  |
| ドアガラリ | 破損あり |  |
| 外壁（屋外便所） | 亀裂 |  |
| タイル（屋外便所） | 浮きあり |  |
| 屋上・屋根 |  |  |
| 軒天スパンドレル | 錆あり |  |
| 内部 |  |  |
| 内壁 | 亀裂あり |  |
| タイル | 浮きあり |  |
| タイル（屋外便所） | 亀裂あり |  |
| 防火、避難 |  |  |
| 排煙オペレータ | 良好 | R6不具合箇所の修繕済 |
| 設備 |  |  |
| 外周フェンス | 錆びあり |  |
| 縦樋 | 無い箇所あり |  |

| 令和5年度点検・調査結果（プール場内） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 箇所 | 状況 | 備考（改修・修繕の方向性） |
| プール槽 |  |  |
| 各プール槽 | 亀裂あり |  |
| 場内 |  |  |
| インターロッキング | 不陸、破損あり |  |
| 目隠しフェンス | 破れ、破損あり |  |
| 擬岩 |  |  |
| 擬岩 | 亀裂あり | R8撤去予定 |
| 内部鉄骨 | 腐朽・破損 | 〃 |
| 内部設備 | 老朽化 | 〃 |

⑭　富士川憩いの広場

| 開設年月 | 平成１０年３月 |
| --- | --- |
| 所在地 | 富士市中之郷地先 |
| 敷地面積 | 102,000㎡ |
| 内容 | サッカー場3面、野球場4面、テニス場4面 |

| 令和5年度点検・調査結果 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 箇所 | 状況 | 備考 |
| サッカー場 | ゴール不具合 | R8購入予定 |
| 野球場 | 不陸あり |  |
| テニス場 | 支柱塗装剥がれ |  |

⑮　東部スポーツ広場

| 開設年月 | 平成１８年７月１日 |
| --- | --- |
| 所在地 | 富士市船津776番地の1 |
| 敷地面積 | 12,536㎡ |
| 内容 | 野球場１面 |

| 令和5年度点検・調査結果 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 箇所 | 状況 | 備考（改修・修繕の方向性） |
| 敷地（法面） | 隣地との境の崩れ |  |
| 防球ネット | 支柱塗装剥がれ |  |
| スコアボード | 良好 |  |
| バックネット | 腐食、錆び |  |
| ベンチ | 鉄骨腐食 |  |
| 倉庫 | 全体的に劣化 |  |

⑯　富士川緑地右岸野球場

| 開設年月 | 令和３年４月１日 |
| --- | --- |
| 所在地 | 富士市中之郷地先 |
| 敷地面積 | 62,257㎡ |
| 内容 | 野球場2面（２面追加造成予定） |

| 令和5年度点検・調査結果 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 箇所 | 状況 | 備考 |
| グラウンド | 良好 | 経過観察、予防保全 |
| トイレ | 良好 | 経過観察、定期点検委託 |

⑰　富士川体育館　スケートパーク

| 開設年月 | 令和４年７月３１日 |
| --- | --- |
| 所在地 | 富士市木島89番地の1 |
| 敷地面積 | 1,600㎡ |
| 内容 | セクション、夜間照明（R8設置予定） |

⑱　総合体育館

| 開設年月 | 令和７年４月１日 |
| --- | --- |
| 所在地 | 富士市大淵115番地の1 |
| 敷地面積 | 19,024㎡ |
| 建築延床面積 | 12,388㎡ |
| 内容 | メインアリーナ（バスケットボールコート３面） サブアリーナ（バスケットボールコート２面）、トレーニングルーム、多目的会議室、スタジオ |

（２）その他の施設

⑲　学校施設（体育館、屋外運動場夜間照明設備）

| 施設の概要 | 〇屋内運動場等〔体育館〕（44校） ・すべての市立小学校・中学校・市立高等学校・旧吉原東中学校 ○屋外運動場・庭球場夜間照明（27校） ・小学校16校 原田・大淵第一・吉原・伝法・元吉原・広見・今泉・丘・天間・東・富士第二・神戸・吉永第二・富士中央・岩松北・青葉台 ・中学校9校 鷹岡・富士・田子浦・須津・岩松・富士南・吉原北・富士川第一 松野学園 ・市立高等学校 ・旧吉原東中学校 |
| --- | --- |

２　施設別実績

（１）施設別利用者数一覧（人）

| № | 施設名 | 年度 | H28 | H29 | H30 | R1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ① | 富士川緑地（左岸） |  | 209,981 | 261,555 | 265,021 | 240,384 |
| ② | 総合運動公園 野球場 |  | 26,039 | 26,678 | 23,285 | 17,237 |
| ③ | 東球場 |  | 30,060 | 29,280 | 28,512 | 27,701 |
| ④ | 厚原スポーツ公園 |  | 23,928 | 21,776 | 20,369 | 15,836 |
| ⑤ | 総合運動公園 陸上競技場 |  | 88,464 | 75,575 | 75,242 | 58,919 |
| ⑥ | 総合運動公園 庭球場 |  | 69,713 | 72,695 | 63,013 | 61,948 |
| ⑦ | 総合運動公園 相撲場 |  | 701 | 751 | 644 | 563 |
| ⑧ | 総合運動公園 弓道場 |  | 6,643 | 6,867 | 7,846 | 7,301 |
| ⑨ | 総合運動公園 運動広場 |  | 23,638 | 21,887 | 17,195 | 22,638 |
| ⑩ | 附属 富士柔剣道場 |  | 17,394 | 18,076 | 17,538 | 15,767 |
| ⑪ | 富士体育館 |  | 110,141 | 110,326 | 107,464 | 110,141 |
| ⑫ | 富士川体育館 |  | 91,477 | 98,234 | 126,252 | 113,406 |
| ⑬ | 砂山公園プール |  | 136,079 | 138,550 | 122,406 | 112,819 |
| ⑭ | 富士川河川敷憩いの広場 |  | 92,080 | 97,889 | 90,256 | 88,171 |
| ⑮ | 東部スポーツ広場 |  | 6,183 | 5,856 | 6,327 | 6,119 |
| ⑯ | 富士川緑地右岸野球場 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ⑰ | スケートパーク |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ⑱ | 総合運動公園 総合体育館 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 |  |  | 932,521 | 985,995 | 971,370 | 898,950 |
| № | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 |
| ① | 105,263 | 155,224 | 146,499 | 164,482 | 126,466 | 124,869 |
| ② | 8,309 | 15,329 | 14,805 | 11,923 | 13,226 | 16,128 |
| ③ | 13,513 | 14,450 | 21,464 | 26,138 | 38,478 | 33,449 |
| ④ | 11,830 | 19,216 | 16,272 | 16,251 | 15,874 | 17,907 |
| ⑤ | 45,977 | 54,588 | 68,584 | 71,664 | 41,720 | 109,179 |
| ⑥ | 51,245 | 67,429 | 68,477 | 64,209 | 69,517 | 73,099 |
| ⑦ | 39 | 106 | 974 | 738 | 737 | 1,972 |
| ⑧ | 5,707 | 7,019 | 6,057 | 6,482 | 7,085 | 6,689 |
| ⑨ | 8,470 | 13,159 | 13,927 | 12,040 | 13,059 | 33,243 |
| ⑩ | 10,574 | 16,022 | 17,313 | 18,203 | 18,025 | 17,606 |
| ⑪ | 62,899 | 75,206 | 88,812 | 99,914 | 104,073 | 102,016 |
| ⑫ | 48,572 | 77,313 | 88,287 | 101,113 | 108,380 | 105,113 |
| ⑬ | 0 | 0 | 58,773 | 100,205 | 96,550 | 86,310 |
| ⑭ | 56,890 | 68,383 | 73,110 | 81,270 | 100,823 | 107,870 |
| ⑮ | 6,044 | 6,501 | 6,585 | 8,290 | 8,201 | 6,553 |
| ⑯ | 0 | 13,627 | 13,752 | 17,573 | 17,281 | 15,326 |
| ⑰ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,935 |
| ⑱ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211,930 |
| 計 | 435,332 | 603,572 | 703,691 | 800,495 | 779,495 | 1,071,194 |

（２）施設別利用料収入（円）

| 施設名 |  | H28 | H29 | H30 | R1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ② | 総合運動公園 野球場 | 2,011,840 | 1,723,755 | 1,951,175 | 1,649,385 |
| ⑤ | 総合運動公園 陸上競技場 | 3,707,650 | 3,151,030 | 3,385,620 | 2,521,290 |
| ⑥ | 総合運動公園 庭球場 | 10,580,160 | 10,629,700 | 9,764,390 | 9,600,540 |
| ⑦ | 総合運動公園 相撲場 | 18,730 | 17,830 | 14,830 | 13,080 |
| ⑧ | 総合運動公園 弓道場 | 633,515 | 663,415 | 748,470 | 715,640 |
| ⑨ | 総合運動公園 運動広場 | 240,565 | 174,640 | 204,660 | 197,080 |
| ⑩ | 附属 富士柔剣道場 | 709,320 | 656,280 | 618,930 | 628,510 |
| ⑪ | 富士体育館 | 8,836,670 | 9,264,000 | 9,815,550 | 9,468,810 |
| ⑫ | 富士川体育館 | 8,701,765 | 8,935,960 | 8,831,950 | 8,884,840 |
| ⑬ | 砂山公園プール | 50,481,350 | 51,210,200 | 45,665,000 | 41,836,600 |
| ⑱ | 総合運動公園 総合体育館 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 合 計 | 85,921,565 | 86,426,810 | 81,000,575 | 75,515,775 |
| 施設名 |  | R2 | R3 | R4 | R5 |
| ② | 総合運動公園 野球場 | 750,830 | 1,423,220 | 1,770,320 | 1,399,570 |
| ⑤ | 総合運動公園 陸上競技場 | 3,157,335 | 3,708,715 | 3,984,600 | 3,918,400 |
| ⑥ | 総合運動公園 庭球場 | 7,827,140 | 10,476,730 | 10,368,460 | 9,900,350 |
| ⑦ | 総合運動公園 相撲場 | 2,380 | 2,020 | 8,120 | 9,150 |
| ⑧ | 総合運動公園 弓道場 | 625,960 | 797,235 | 722,710 | 690,890 |
| ⑨ | 総合運動公園 運動広場 | 151,060 | 154,235 | 182,930 | 158,870 |
| ⑩ | 附属 富士柔剣道場 | 573,590 | 667,890 | 665,960 | 693,290 |
| ⑪ | 富士体育館 | 7,354,990 | 8,970,080 | 9,636,850 | 10,207,240 |
| ⑫ | 富士川体育館 | 6,124,210 | 9,582,259 | 8,634,800 | 9,040,350 |
| ⑬ | 砂山公園プール | 39,000 | 0 | 39,115,940 | 66,999,490 |
| ⑰ | 総合運動公園 総合体育館 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 合 計 | 26,606,495 | 35,782,384 | 75,090,690 | 103,017,600 |
| 施設名 |  | R6 | R7 |
| ② | 総合運動公園 野球場 | 1,801,470 | 1,854,450 |
| ⑤ | 総合運動公園 陸上競技場 | 2,169,950 | 4,564,555 |
| ⑥ | 総合運動公園 庭球場 | 10,448,370 | 11,125,680 |
| ⑦ | 総合運動公園 相撲場 | 10,130 | 12,820 |
| ⑧ | 総合運動公園 弓道場 | 676,240 | 603,350 |
| ⑨ | 総合運動公園 運動広場 | 176,400 | 146,980 |
| ⑩ | 附属 富士柔剣道場 | 690,340 | 705,340 |
| ⑪ | 富士体育館 | 10,276,040 | 10,632,471 |
| ⑫ | 富士川体育館 | 9,530,830 | 10,426,710 |
| ⑬ | 砂山公園プール | 65,366,470 | 59,059,810 |
| ⑰ | 総合運動公園 総合体育館 | 0 | 51,700,660 |
|  | 合 計 | 101,146,240 | 150,832,826 |

（３）施設別稼働日数一覧（日）

| № | 施設名 | 年度 | H28 | H29 | H30 | R1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ① | 富士川緑地（左岸） |  | 296 | 288 | 314 | 305 |
| ② | 総合運動公園 野球場 |  | 128 | 124 | 132 | 124 |
| ③ | 東球場 |  | 255 | 243 | 266 | 235 |
| ④ | 厚原スポーツ公園 |  | 292 | 287 | 308 | 300 |
| ⑤ | 総合運動公園 陸上競技場 |  | 351 | 347 | 350 | 231 |
| ⑥ | 総合運動公園 庭球場 |  | 349 | 346 | 348 | 350 |
| ⑦ | 総合運動公園 相撲場 |  | 53 | 40 | 45 | 39 |
| ⑧ | 総合運動公園 弓道場 |  | 348 | 351 | 347 | 351 |
| ⑨ | 総合運動公園 運動広場 |  | 136 | 143 | 168 | 179 |
| ⑩ | 附属 富士柔剣道場 |  | 345 | 343 | 344 | 341 |
| ⑪ | 富士体育館 |  | 351 | 351 | 351 | 352 |
| ⑫ | 富士川体育館 |  | 351 | 349 | 350 | 350 |
| ⑬ | 砂山公園プール |  | 54 | 62 | 49 | 55 |
| ⑭ | 富士川河川敷憩いの広場 |  | 204 | 209 | 229 | 220 |
| ⑮ | 東部スポーツ広場 |  | 204 | 209 | 229 | 220 |
| ⑯ | 富士川緑地右岸野球場 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ⑰ | スケートパーク |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ⑱ | 総合運動公園 総合体育館 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 |  |  | 3,717 | 3,692 | 3,830 | 3,652 |
| № | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 |
| ① | 264 | 308 | 286 | 294 | 315 | 299 |
| ② | 75 | 110 | 110 | 81 | 93 | 119 |
| ③ | 228 | 238 | 238 | 232 | 263 | 222 |
| ④ | 244 | 313 | 304 | 303 | 317 | 310 |
| ⑤ | 298 | 349 | 351 | 348 | 174 | 344 |
| ⑥ | 294 | 347 | 346 | 345 | 347 | 342 |
| ⑦ | 9 | 5 | 33 | 47 | 54 | 113 |
| ⑧ | 299 | 345 | 351 | 352 | 350 | 346 |
| ⑨ | 157 | 237 | 198 | 190 | 185 | 184 |
| ⑩ | 280 | 351 | 348 | 352 | 351 | 347 |
| ⑪ | 281 | 351 | 351 | 352 | 351 | 347 |
| ⑫ | 282 | 350 | 350 | 351 | 350 | 347 |
| ⑬ | 0 | 0 | 46 | 64 | 54 | 43 |
| ⑭ | 288 | 314 | 323 | 319 | 314 | 312 |
| ⑮ | 211 | 255 | 254 | 255 | 263 | 199 |
| ⑯ | 0 | 178 | 156 | 140 | 125 | 122 |
| ⑰ | 0 | 0 | 121 | 184 | 222 | 289 |
| ⑱ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347 |
| 計 | 3,210 | 4,051 | 4,166 | 4,209 | 4,128 | 4,632 |

（３）施設別改修履歴（H15以降市発注分）

| ①富士川緑地内スポーツ施設（左岸） 総修繕・改修費用 3,950,042円 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工 年度 | 工事名 | 工事概要 | 施工金額（円） |
| H15 | 雁堤ジョキングコ－ス舗装補修工事（その1） | 雁堤ジョキングコ－ス舗装補修（その1） | 889,350 |
|  | 雁堤ジョキングコ－ス舗装補修工事（その2） | 雁堤ジョキングコ－ス舗装補修（その2） | 957,600 |
| H18 | ソフトボ－ルフェンス庫整地工事 | ソフトボ－ルフェンス庫をききように置くため整地 | 94,500 |
| H22 | サッカー場サッカーゴール部品交換溶接修繕 | サッカーゴールの部品交換及び溶接 | 18,900 |
| H25 | ソフトボール場防球ネット修繕 |  | 151,200 |
| H26 | ソフトボール場グラウンド補修 |  | 384,696 |
| H27 | ソフトボール場修繕 |  | 185,760 |
| H29 | ソフトボール場修繕 | 台風による土の減少 | 116,640 |
| R7 | ソフトボール場不陸修繕 |  | 766,700 |

| ②総合運動公園野球場 総修繕・改修費用 415,423,572円 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工 年度 | 工事名 | 工事概要 | 施工金額（円） |
| H18 | フェンス補修 | 観客席フェンス破損箇所補修 | 79,800 |
|  | 給水管汚水管布設工事 | クラブハウス用上下水道管の敷設 | 598,500 |
|  | 電源配線補修工事 | クラブハウス用既設配線の調査、補修 | 661,500 |
|  | 北側汚水ハンドホール補修工事 | 桝の蓋を交換し、蓋の表示を正す工事 | 115,500 |
| H19 | クラブハウス新築工事 | 新築主体、給排水電気設備工事 | 47,460,000 |
|  | 低圧幹線設備工事 | 受変電設備～クラブハウスまでの電気配線工事 | 6,702,700 |
|  | 富士球場クラブハウス整備に係る支障木剪定工事 | クラブハウス建設地裏の斜面に生えている支障木を剪定 | 142,800 |
|  | 富士球場クラブハウス新築低圧幹線設備工事に係る岩盤はつり工事 | 上記６の工事に伴う岩盤はつり工事 | 32,550 |
|  | 富士球場クラブハウス新築工事に係る１次変電所高圧クリート取替工事 | 受変電設備のクリート交換工事 | 306,600 |
|  | 富士球場クラブハウス新築工事に係る１次変電所高圧遮断器取替工事 | 受変電設備の高圧遮断器交換工事 | 486,150 |
|  | 富士球場本部カウンター補修工事 | 本部１塁側の机更新 | 346,500 |
|  | 富士球場クラブハウス新築に係る汚水桝蓋取替工事 | 老朽化した給水桝蓋の交換 | 456,750 |
|  | 富士球場クラブハウス電話引込工事 | クラブハウスで使用する電話線引き込み工事 | 94,500 |
|  | 右翼側観覧席補修工事 | 観覧席ベンチ 傷んでいる部分すべての補修 | 1,282,995 |
|  | バックネット裏観覧席他補修工事 |  | 1,208,497 |
| H20 | ｽｺｱﾎﾞｰﾄﾞ部品取替え工事 | 落雷によるスコアボード故障に伴う部品取替え | 99,750 |
| H20 | ｽｺｱﾎﾞｰﾄﾞ部品取替え工事 | 落雷によるスコアボード故障に伴う部品取替え | 77,700 |
|  | ｽｺｱﾎﾞｰﾄﾞ部品取替え工事 | 落雷によるスコアボード故障に伴う部品取替え | 449,085 |
|  | ｽｺｱﾎﾞｰﾄﾞ部品取替え工事 | 落雷によるスコアボード故障に伴う部品取替え | 340,515 |
| H22 | 避雷装置設置工事 | 避雷装置の設置 | 767,550 |
|  | ファウルポールの塗装 | ﾌｧｳﾙﾎﾟｰﾙ塗装 | 126,000 |
|  | ダグアウト保護具設置工事 | ﾀﾞｸﾞｱｳﾄ出入り口のｺﾝkﾝｸﾘｰﾄ部に保護具設置 | 169,890 |
|  | ダグアウト防球フェンス防護パット設置工事 | ﾀﾞｸﾞｱｳﾄの防球ﾌｪﾝｽに防護ﾊﾟｯﾄ設置 | 132,300 |
| H23 | 一塁側スタンドフェンス取替修繕 | 一塁側スタンドのフェンスの取替 | 1,249,500 |
|  | 一塁側スタンドフェンス柱脚取付部補強金物取付修繕 | 一塁側スタンドフェンスの柱脚取付部補強金物の取付 | 245,700 |
| H24 | 漏水修繕 |  | 498,750 |
| H25 | 漏水修繕 |  | 79,800 |
|  | 給水設備不具合修繕 |  | 234,570 |
|  | 器具庫シャッター修繕 |  | 409,500 |
|  | ｽｺｱﾎﾞｰﾄﾞ修繕（災害復旧事業費にて支出） |  | 2,205,000 |
| H26 | トイレ小便器不具合修繕 | 小便器の水が止まらない | 340,200 |
| H29 | スコアボード修繕（SBO) | SBOの配置換え | 496,800 |
|  | 給水本管漏水修繕 | みどりの課、公社と分割で支払い | 499,500 |
| H30 | スコアボード交換修繕 | スコアボード操作用PC、プログラムの更新 | 912,600 |
|  | 台風被害バックスクリーン修繕 | 台風によるバックスクリーン側面の修繕 | 2,760,480 |
| R2 | トイレ取換修繕（建築） | トイレ全面取替 | 10,415,900 |
|  | トイレ取換修繕（給排水衛生） | トイレ全面取替 | 14,641,000 |
|  | トイレ取換修繕（電気） | トイレ全面取替 | 3,608,000 |
|  | 観客席修繕 | FRP一部交換 | 2,760,480 |
|  | 外野スプリンクラー笠上げ修繕 | 不陸修繕 | 434,060 |
|  | 金網バックネット上部支持金物修繕 | 錆による欠損補修 | 442,200 |
| R4 | 観客席修繕 | 座面納品のみ | 499,400 |
| R5 R6 | スコアボード等改修工事 | バックスクリーン及びスコアボードの改修、電気設備新設 | 308,000,000 |
| R6 | フェンスマット補修塗装修繕 | 1塁および3塁フェンスマットの塗装 | 1,276,000 |
| R7 | 防球ネット修繕 | 3塁側防球ネット張替修繕 | 1,276,000 |

| ③東球場 総修繕・改修費用 81,215,599円 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工 年度 | 工事名 | 工事概要 | 施工金額（円） |
| H19 | 防球ネット破損箇所補修工事 | 1塁側防球ネット破損箇所補修 | 455,584 |
|  | ３塁側防球ネット破損箇所補修工事 | ３塁側防球ネット破損箇所補修 | 1,287,415 |
| H21 | フェンス門扉取付工事 | フェンスに門扉の取付 | 57,750 |
|  | 犬の散歩禁止看板設置工事 | 犬の散歩禁止看板の設置 | 23,100 |
|  | 西側駐車場電気設備工事 | 西側駐車場の電気設備工事 | 164,850 |
|  | 西側駐車場車止め設置工事 | 西側駐車場に車止めを設置 | 201,600 |
| H22 | 東球場改修工事 | ﾊﾞｯｸﾈｯﾄ、ﾀﾞｸﾞｱｳﾄ、ﾊﾞｯｸﾈｯﾄ・ﾀﾞｸﾞｱｳﾄ裏観客席改修 | 47,952,450 |
|  | 一塁側観覧席改修工事 | 一塁側観覧席の改修 | 997,500 |
|  | 転落防止柵設置工事 | 一塁側観客席の転落防止柵の設置 | 493,500 |
|  | 時計修繕 | 時計（屋外）の修繕 | 260,000 |
| H23 | 3塁側観覧席改修工事 | 3塁側観覧席の改修 | 1,150,800 |
|  | 転落防止柵等設置工事 | 三塁側観客席の転落防止柵等の設置 | 470,400 |
|  | 注意看板設置工事 | 隣接する池付近への注意看板の設置 | 39,900 |
|  | フェンス改修工事 | 南側協会部分のフェンスの改修 | 937,860 |
| H28 | バックスクリーン鉄骨塗装 | バックスクリーンの補強及び塗装 | 496,800 |
| H29 | ファウルポール及び時計塗装 |  | 199,400 |
| H30 | スコアボード修繕 | SBOをBSOに変更 | 283,500 |
| R1 | スコアボード得点プレート修繕 |  | 207,790 |
|  | ダックアウト改修工事 |  | 2,887,000 |
|  | バックスクリーン改修工事 |  | 2,805,000 |
|  | ダックアウト改修工事 |  | 1,920,000 |
|  | 水道施設改修工事 |  | 467,500 |
| R2 | 役員席空調取付工事 |  | 152,900 |
| R4 | 東側水路支障木剪定修繕 |  | 495,000 |
| R5 | 外野フェンス・基礎修繕 |  | 330,000 |
| R6 | バックスクリーン改築工事 |  | 15,620,000 |
| R7 | 外周フェンス修繕 | 敷地東南フェンス | 858,000 |

| ④厚原スポーツ公園 総修繕・改修費用 14,556,645円 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工 年度 | 工事名 | 工事概要 | 施工金額（円） |
| H19 | ソフトボ－ル場フェンス補修工事 | ソフトボ－ル場フェンス補修 | 1,252,650 |
| H20 | ﾌｪﾝｽ改修工事 |  | 1,184,925 |
| H21 | ソフトボール場スコアボード設置工事 | ソフトボール場にスコアボードを設置 | 126,000 |
|  | ソフトボール場バックネット支柱補強工事 | ソフトボール場のバックネット支柱老朽化に伴う補強 | 152,250 |
|  | テニスコート南側コート防球ネット南・東側部分張替工事 | テニスコート南側コート防球ネット南・東側部分の張替え | 1,108,800 |
|  | テニスコート南側コート防球ネット北・西側部分張替工事 | テニスコート南側コート防球ネット北・西側部分の張替え | 990,150 |
|  | テニスコート北側コート防球ネット張替え工事 | テニスコート北側コート防球ネットの張替え | 1,171,800 |
|  | テニスコート防球ネット門扉改修工事 | テニスコート防球ネットの門扉改修 | 1,139,250 |
| H23 | 防球ネット設置工事 | ソフトボール場北東側境界への防球ネットの設置 | 1,197,000 |
| H24 | 防球ネット設置工事 | ソフトボール場北東側境界への防球ネットの設置 （H23工事箇所の延長） | 972,300 |
| Ｈ25 | テニス場防球ネット・門修繕 |  | 588,000 |
| Ｈ26 | 防球ネット改修工事 | ソフトボール場北東側防球ネットの延長 | 355,320 |
| Ｈ28 | テニス場防球ネット・修繕 | 暴風により４本の支柱が倒れる。復旧修繕 | 615,600 |
| R1 | テニスコート整備工事 |  | 1,248,500 |
| R2 | テニスコート防球ネット支柱修繕 |  | 522,500 |
| R2 | テニスコート修繕工事 |  | 632,500 |
| R4 | テニスコート修繕工事 | 5番コート不陸調整 | 1,299,100 |

| ⑤総合運動公園 陸上競技場 総修繕・改修費用 379,755,161円 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工 年度 | 工事名 | 工事概要 | 施工金額（円） |
| H15 | 2階トイレ北側タイル補修工事 | 2階トイレ北側タイル補修 | 1,270,500 |
|  | 2階トイレ南側タイル補修工事 | 2階トイレ北側タイル補修 | 1,197,000 |
|  | 雨漏り補修及び軒天補修工事 | 雨漏り補修及び軒天補修 | 178,500 |
| H16 | 公認更新改修工事 | ２種公認更新にするための改修 | 22,575,000 |
|  | ２階通路防水工事 | ２階通路防水 | 1,102,500 |
|  | ハンドホ－ル蓋改修工事 | ハンドホ－ル蓋取替え | 420,000 |
|  | 2階通路床防水改修工事 | 2階通路床防水改修 | 325,500 |
| H17 | ハンドホ－ル蓋改修工事 | ハンドホ－ル蓋取替え | 1,281,000 |
|  | シャワ－室壁タイル補修工事 | シャワ－室壁タイル補修 | 1,000,000 |
|  | 審判台塗装工事 | 審判台塗装 | 609,000 |
|  | 陸上第２種公認更新料 | Ｈ１６工事を行う。5年に１度公認更新する | 241,500 |
| H19 | ガス給湯器交換 | シャワー室用ガス給湯器1台の交換 | 238,123 |
| H20 | ガス給湯器取替工事 | シャワー室用ガス給湯器1台の交換 | 238,123 |
|  | ガス給湯器取替工事 | シャワー室用ガス給湯器2台の交換 | 476,247 |
|  | 放送室LANｹｰﾌﾞﾙ設置工事 | ＬＡＮケーブルの設置 | 397,057 |
| H21 | 非常用放送設備アンプ改修工事 | 非常用放送設備アンプの改修 | 1,260,000 |
|  | 非常用放送設備操作パネル改修工事 | 非常用放送設備操作パネルの改修 | 1,207,500 |
|  | スピーカー及び非常用電源設備改修工事 | スピーカー及び非常用電源設備の改修 | 472,500 |
|  | 第２種公認更新に係る改修工事 | 第２種公認更新に係る改修 | 41,475,000 |
|  | 第２種公認更新に係る標示タイル設置工事 | 第２種公認更新に係る標示タイルの設置 | 449,400 |
| H22 | ライン設置工事 | ｽﾀｰﾄﾗｲﾝの設置 | 144,900 |
|  | ハンマー投げ防護ネット塗装工事 | ハンマー投げ防護ネットの塗装 | 312,900 |
|  | 審判台塗装工事 | 審判台の塗装 | 476,700 |
|  | ハンマー投げ防護ネット部品取替工事 | ハンマー投げ防護ネットの部品の取替 | 99,120 |
|  | ハンマー投げ防護ネットウインチ取替工事 | ハンマー投げ防護ネットのウインチ取替 | 210,000 |
|  | 温水プール及び陸上競技場非常灯取替修繕 | 温水プール及び陸上競技場の非常灯の取替 | 2,751,000 |
|  | ハンマー投げ防護ネット土台部分塗装 | ハンマー投げ防護ネットの土台部分の塗装 | 186,900 |
| H24 | 量水器取替修繕 | 量水器の取替え | 765,450 |
| H25 | 時計修繕 | 競技場内時計の修繕 | 22,400 |
|  | 観覧席天井補修 |  | 474,600 |
| H26 | スタンド内通路修繕 |  | 702,000 |
|  | 男女更衣室マット修繕 |  | 1,296,000 |
|  | 受変電設備改修 |  | 4,212,000 |
|  | 第二種公認更新に係る備品修繕 |  | 977,184 |
|  | 第二種公認更新に係る改修 |  | 47,391,480 |
|  | 受変電設備改修 |  | 999,000 |
|  | スタンド内通路マット張替 |  | 1,080,000 |
| H27 | 各種備品修繕 |  | 220,559 |
|  | 空調設備改修 |  | 1,107,000 |
|  | 非常用発電用発電設備・蓄電池交換 |  | 216,000 |
|  | Bゲート庇防水工事 |  | 330,000 |
|  | 観覧席天井張替工事 |  | 360,000 |
| H28 | 砲丸ピット用シートカバー修繕 |  | 539,136 |
|  | ロビートイレ洋式化 |  | 376,920 |
| H28 | 受変電設備改修（油交換 | 陸上競技場・１次変電・テニス場・体育館 | 361,800 |
| H29 | 弱電用ハンドホール修繕 | 女子駅伝用にハンドホール修繕 | 324,000 |
|  | １Ｆ通路タイル撤去及び軒天補修工事 | 更衣室前通路壁と２階Aゲート天井張替え | 345,600 |
|  | 更衣室前通路壁塗装工事 |  | 234,360 |
| H30 | 吸水加圧ポンプ取替修繕 |  | 789,480 |
|  | グラウンドトラック周囲側溝内部修繕工事 |  | 442,800 |
| R1 | グラウンドトラック周囲排水側溝交換等修繕 |  | 1,209,600 |
|  | テラルポンプ修繕 |  | 329,400 |
|  | 台風被害屋外天井目地他修繕 |  | 298,100 |
|  | 第二種公認更新に係る改修工事 |  | 50,820,000 |
|  | 二種公認更新に係るマーキング等改修工事 |  | 1,210,000 |
| R2 | 観客席修繕 | FRP一部交換 | 479,600 |
|  | 二種公認再検定に係る修繕 |  | 291,500 |
|  | 縁石修繕 | バックストレート側縁石歪みのため交換 | 330,000 |
|  | 転落防止工事 | バックスタンド側ゲート両側芝生箇所の転落防止 | 909,700 |
|  | バリアフリー化工事 | バックスタンド側階段横に手摺設置 | 737,000 |
| R3 | シャッター修繕 |  | 340,522 |
|  | スピーカー及び取付部材脱着修繕 |  | 385,000 |
| R4 | 観客席修繕 | 剥離箇所の塗装 | 545,600 |
|  | 選手通路床修繕 |  | 2,026,200 |
| R5 | シャッター修繕 | 南側通路シャッターの修繕 | 902,000 |
| R6 | 陸上競技場二種更新工事修繕 | トラック掘削オーバーレイおよび外周側溝更新など | 167,383,000 |
|  | メインスタンドシーリング修繕 | 雨漏り防止のためにシーリング打替え | 3,839,000 |
|  | スピーカー機能調査委託 | スピーカーの現状確認調査 | 396,000 |
|  | 照明設備電源等調査委託 | 普段の電気使用量等の確認および照明設置前の調査 | 264,000 |
| R7 | 給湯器修繕 | ガス給湯器4台交換 | 970,200 |
|  | 音響機器修繕 | 観覧席上部スピーカー交換 | 1,925,000 |

| ⑥総合運動公園 庭球場 総修繕・改修費用 135,629,127円 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工 年度 | 工事名 | 工事概要 | 施工金額（円） |
| H15 | Ｃコート人工芝改修工事 | Ｃコート人工芝改修工事（２面） | 9,922,500 |
| H16 | Ａコート夜間照明設置工事 | Ａコート夜間照明設置 | 10,920,000 |
|  | Ａコート人工芝改修工事 | Ａコート人工芝改修工事(2面） | 11.846,100 |
|  | Ａコート人工芝補修工事 | Ａコート夜間照明設置に伴う芝補修 | 472,500 |
|  | Ｂコート人工芝補修工事 | Ｂコート人工芝補修 | 451,500 |
|  | 庭球場キュ－ビクル接地改修工事 | 庭球場キュ－ビクル接地改修 | 264,600 |
| H17 | Ｃコート人工芝補修工事 | Ｃコート人工芝部分補修 | 483,000 |
| H19 | Ｂコート人工芝改修工事 | Ｂコート人工芝全面改修工事（４面） | 23,730,000 |
| H21 | Ｄコート（コート内）人工芝張替え工事 | Dｺｰﾄ内の人工芝張替え | 1,207,500 |
|  | Ｄコート（コート外周部）人工芝張替え工事 | Dｺｰﾄ外周部の人工芝張替え | 1,092,000 |
| H22 | Ｃコート改修工事 | Cｺｰﾄの人工芝張替え | 10,337,250 |
|  | Ａコート日除け取付工事 | Aｺｰﾄに日除け（3箇所）設置 | 997,500 |
|  | 時計設置工事 | Cｺｰﾄに時計を設置 | 210,000 |
|  | フェンス塗装工事 | Cｺｰﾄのフェンス（両面）の塗装 | 1,239,000 |
| H24 | クラブハウストイレ鏡設置工事 | クラブハウスのトイレの手洗い場に鏡を設置 | 47,111 |
| H25 | クラブハウスエアコン修繕 | クラブハウスのエアコン修繕 | 171,150 |
|  | Ａコート人工芝補修工事 | Ａコートの部分補修 | 997,500 |
| H26 | Bコート人工芝補修工事 | Bコートの部分補修（3） | 480,600 |
|  | Bコート人工芝補修工事 | Bコートの部分補修（6） | 480,600 |
|  | フェンス改修工事 |  | 162,000 |
| H27 | 庭球場東屋修繕 | 東屋の修繕 | 559,440 |
|  | 庭球場Cコート東屋修繕 | Cコートの東屋修繕 | 133,920 |
|  | Bコート人工芝補修工事 | Bコートの部分補修（北側） | 961,200 |
|  | Bコート人工芝補修工事 | Bコートの部分補修（南側） | 1,279,800 |
| H29 | Cコート人工芝補修工事 | Bコートの部分補修（ベースライン） | 1,296,000 |
|  | テニス場フェンス修繕工事 | Cコート東側の壁滑落箇所補修 | 623,160 |
|  | Cコート屋根補修工事 |  | 442,800 |
| H30 | Bコート壁修繕 | 北側壁及び観客席壁の危険箇所補修 | 704,160 |
|  | Ａコート人工芝全面張替工事 | Ａコート人工芝全面張替え | 17,337,240 |
|  | Ａコート維持修繕工事 | 不陸修正・排水溝砂除去 | 410,400 |
| R1 | Bコート補修 | 痛んでいる人工芝を部分的に張替 | 499,996 |
| R2 | Bコート人工芝張替工事 | Bコートの人工芝全面張替 | 34,089,000 |
|  | Bコート壁面塗装修繕 | Bコートの壁面（両面）の塗装 | 1,540,000 |
| R3 | Ｂコート観客席転落防護柵修繕 |  | 1,936,000 |
| R4 | 照明修繕修繕 |  | 132,000 |
|  | Dコート防球ネット修繕 |  | 436,700 |
| R5 | 高圧ケーブル取替修繕 | 高圧ケーブルの取替修繕 | 8,646,000 |
| R7 | キュービクル修繕 |  | 935,000 |

| ⑦総合運動公園相撲場 総修繕・改修費用 12,988,310円 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工 年度 | 工事名 | 工事概要 | 施工金額（円） |
| H18 | 電源切替工事 | 電源の切り替え | 598,500 |
| H23 | 土俵改修工事 | 土俵ひび割れ部の補修 | 169,050 |
| H27 | 土俵修繕 |  | 2,505,000 |
|  | 土俵階段設置工事 |  | 367,200 |
| H30 | 土俵修繕 |  | 704,160 |
| R2 | 土俵修繕 |  | 5,830,000 |
| R4 | 屋根修繕 |  | 1,859,000 |
| R7 | 動線外灯設置工事 | 東からの動線に外灯設置 | 954,800 |

| ⑧総合運動公園弓道場 総修繕・改修費用 2,666,660円 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工 年度 | 工事名 | 工事概要 | 施工金額（円） |
| H15 | 射場扉補修工事 | 射場扉補修 | 231,000 |
| H16 | 弓道場雨どい修繕工事 | 北南面雨樋修繕 | 244,160 |
| H23 | 屋根復旧工事 |  | 871,500 |
| R2 | 的場建具修繕 |  | 1,078,000 |
| R6 | 電源切替工事 | 管理棟解体に伴う電源切替 | 242,000 |

| ⑨総合運動公園運動広場 総修繕・改修費用 0円 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工 年度 | 工事名 | 工事概要 | 施工金額（円） |
| H15～R7 | なし |  |  |

| ⑩富士体育館付属富士柔剣道場 総修繕・改修費用 10,579,405円 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工 年度 | 工事名 | 工事概要 | 施工金額（円） |
| H16 | 屋根防水工事 | 屋根防水 | 257,250 |
| H20 | 東側床面改修工事 |  | 1,253,700 |
|  | 西側床面改修工事 |  | 1,200,150 |
| H22 | タイル改修工事 | トイレのタイル改修 | 28,350 |
| H23 | 雨漏り補修工事 | 雨漏りの補修 | 299,250 |
|  | 富士柔剣道場排煙窓修繕 |  | 441,000 |
| H24 | 富士柔剣道場隣家外壁補修 |  | 33,075 |
| H25 | 富士柔剣道場扇風機取付修繕 |  | 99,750 |
| H26 | エアコン設置工事 |  | 972,000 |
| H27 | 雨漏り修繕 |  | 205,200 |
|  | 間切りカーテン設置工事 |  | 325,080 |
|  | エアコン設置工事 |  | 999,000 |
|  | 電動ブラインド改修工事 |  | 496,800 |
| R1 | 剣道場空調機及びコインタイマー改修工事 |  | 1,171,500 |
|  | 剣道場空調機新設工事 |  | 1,042,800 |
| R5 | 屋根修繕 | 雨漏り箇所の補修 | 1,298,000 |
|  | 給湯器修繕 |  | 456,500 |

| ⑪富士体育館 総修繕・改修費用 149,476,133円 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工 年度 | 工事 | 工事概要 | 施工金額（円） |
| H15 | 暗幕カ－テン取替え |  | 880,950 |
|  | 防球ネットレ－ル〔南北側〕設置 |  | 758,100 |
|  | 防球ネット設置 |  | 217,350 |
| H16 | ３階廊下天井雨漏り改修 |  | 336,000 |
|  | ２階東側ドア付近雨漏り改修 |  | 317,100 |
|  | 男子更衣室、剣道場壁クロス張替え |  | 148,344 |
|  | 体育館駐車場安全施設設置 |  | 147,000 |
| H17 | 大屋根西面外壁シ－リング打ち替え |  | 1,274,700 |
|  | 弓道場上部東外壁シ－リング打ち替え |  | 1,253,700 |
| H17 | 大屋根北側軒樋防水 |  | 888,300 |
|  | 大屋根南側軒樋防水 |  | 888,300 |
|  | トレ－ニングル－ム雨漏り補修事 |  | 515,550 |
|  | 風通し溝補修 |  | 409,500 |
| H18 | 玄関ホ－ル雨漏り補修 |  | 703,000 |
| H19 | 外壁タイル及び笠木補修工事 |  | 482,160 |
|  | 外壁タイル剥離部補修工事 |  | 678,300 |
|  | 受電設備受電パネル取替え工事 |  | 1,000,650 |
|  | 北側３階窓転落防止柵設置工事 | ３階窓から転落を防止するため | 173,250 |
|  | 体育室床修繕工事 | バスケット設置出入り口の修繕 | 1,991,100 |
|  | 照明取替え工事 | ２階体育室の照明取替え | 497,595 |
|  | 体育室床段違い箇所補修工事 | フロア－部分修繕 | 753,590 |
| H20 | アリーナ照明用リモコン基板取替工事 |  | 16,800 |
|  | トレ－ニングル－ム電気配線工事 |  | 85,050 |
|  | ３階ホール及びランニングコース窓転落防止柵設置工事 | 転落防止用柵の設置 | 1,294,650 |
| H21 | ３階ホール及びランニングコース窓クローザー設置工事 | ドアクローザーの設置 | 310,800 |
|  | 体育室床面補修工事 | 床面破損に伴う補修 | 52,500 |
|  | 自動ドア他漏電調査及び電灯盤漏電ブレーカー取替修繕 | 自動ドア他の漏電調査及び電灯盤漏電ブレーカーの取替 | 159,600 |
| H22 | Ｌ－１電灯分電盤修繕 | Ｌ－１電灯分電盤の修繕 | 475,650 |
|  | Ｌ－１電灯分電盤回路増設修繕 | Ｌ－１電灯分電盤回路の増設 | 77,700 |
|  | 柔道場畳表替え修繕 | 柔道場の畳（144枚）の表替え | 1,684,147 |
|  | １階駐車場照明設備改修工事 | 1階駐車場の照明設備の改修 | 2,814,000 |
| H23 | 自動ドア修繕 | 自動ドアの部品取替え修繕 | 945,000 |
|  | バスケットコートライン補修 | ルール改正に伴うバスケットコートラインの書き換え | 499,800 |
|  | 庭園灯修繕 | 庭園灯の修繕 | 344,400 |
|  | 砂山公園プール非常灯および富士体育館階段通路誘導灯取替修繕 | 砂山公園プール非常灯・富士体育館階段通路誘導灯の取替 | 630,000 |
|  | 駐車場整備工事 | 第三駐車場の整備 | 1,189,650 |
| H24 | 駐車場北東土砂流出防止壁整備工事 | 第三駐車場の整備 | 821,100 |
|  | 第三駐車場看板設置工事 | 第三駐車場の整備 | 29,400 |
|  | 天井改修工事 | 吊天井の改修 | 201,600 |
|  | 駐車場フェンス取替え修繕 | 第三駐車場の整備 | 1,193,850 |
| H24 | 入口付近改修 | 第三駐車場の整備 | 677,250 |
|  | 体育室電灯修繕 | 電灯の取替え修繕 | 495,600 |
|  | 受変電設備修繕 | 受変電設備の改修 | 4,095,000 |
|  | ハンドボールコートライン・ポイント塗装工事 |  | 382,200 |
| H25 | トレーニング機器修繕 |  | 369,033 |
| H26 | 非常用発電設備エンジン整備および蓄電池取替修繕 |  | 336,960 |
|  | 小便器フラッシュバルブ交換工事 |  | 1,263,600 |
|  | トイレ手洗器自動水栓交換工事 |  | 1,285,200 |
|  | 弓道場シャッター改修 |  | 316,008 |
| H27 | 富士体育館体育室床面補修 |  | 2,681,316 |
| H28 | 富士体育館柔道場畳表替修繕 |  | 852,768 |
|  | 富士体育館体育室照明修繕 |  | 259,200 |
|  | 富士体育館会議室空調修繕 |  | 340,200 |
| H29 | トレーニングルーム電源増設 | トレーニング機器入換えに伴い増設 | 151,200 |
|  | 受変電設備修繕 |  | 1,101,600 |
|  | 絶縁油交換修繕 |  | 245,700 |
|  | 体育室ワイヤーロープ取替修繕 |  | 168,912 |
|  | ロビー空調修繕 |  | 961,200 |
| H30 | 事務室空調修繕 |  | 761,400 |
|  | 自動扉テンバー装置修繕 |  | 199,800 |
|  | 外装タイル修繕 |  | 54,972,000 |
|  | 空調機取替修繕 | H30にやっていない取替全て | 8,140,000 |
| R1 | 給水加圧ポンプ修繕 | ポンプ取替 | 2,530,000 |
| R2 | アリーナ照明修繕 | 不点灯箇所修繕 | 495,000 |
|  | 2階フロアー照明修繕 | 2階ロビー照明修繕 | 253,000 |
|  | 昇降機防災対策改修工事 |  | 17,600,000 |
|  | アリーナ照明修繕 | 不点灯箇所修繕 | 363,000 |
| R3 | 床修繕 |  | 842,600 |
|  | 防火設備修繕 |  | 539,000 |
|  | 雨漏れ及び漏電修繕 |  | 968,000 |
|  | ２階パーテイション移設工事 |  | 348,700 |
|  | 雨漏り修繕 | 1階ロビー、弓道場、南北器具庫 | 1,279,300 |
| R4 | トイレ洋式化修繕 | 1，2階女子トイレ洋式化、男子トイレ温便座取付 | 3,080,000 |
|  | アリーナ照明不点灯箇所修繕 |  | 390,000 |
|  | 器具庫大扉修繕 |  | 913,000 |
|  | 自動扉開閉装置交換修繕 |  | 475,750 |
| R5 | 照明制御システム修繕 |  | 2,530,000 |
|  | 排煙窓修繕 | 法定点検不適合箇所修繕 | 499,400 |
|  | アリーナ照明不点灯箇所修繕（定期） | 足場代、球代は指定管理者支払 | 396,000 |
| R6 | 温水器取替（男子更衣室シャワー用） |  | 495,000 |
|  | 自動火災報知設備及び消防設備修繕 |  | 6,831,000 |
| R7 | 自動火災報知設備及び消防設備修繕 |  | 6,831,000 |
|  | 床板修繕 |  | 747,000 |
|  | 照明不点灯箇所修繕 |  | 704,000 |

| ⑫富士川体育館 総修繕・改修費用 83,067,057円 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工 年度 | 工事名 | 工事概要 | 施工金額（円） |
| H20 | 浄化槽ﾎﾟﾝﾌﾟ交換工事 |  | 315,000 |
|  | 屋根電灯改修工事 |  | 48,000 |
|  | 自動火災報知器設備工事 |  | 186,900 |
|  | タイル補修工事 |  | 192,570 |
| H21 | 富士川体育館ガス給湯器補修工事 |  | 154,581 |
|  | 富士川体育館南側三角塔改修工事 |  | 189,000 |
|  | 富士川体育館倉庫内補修工事 |  | 117,600 |
| H22 | １階女子トイレ及び女子更衣室トイレ補修工事 | 1階女子トイレ及び女子更衣室トイレの補修 | 97,545 |
|  | アリーナ電灯改修工事 | アリーナの電灯の改修 | 250,000 |
|  | 駐車場電源設備設置工事 | 駐車場に電源設備（ｺﾝｾﾝﾄ）設置 | 418,000 |
| H23 | スロープ新設工事 | 多目的室・トレーニング室入口へのスロープの設置 | 413,700 |
|  | 天井補修 | 吊天井のパネル復旧 | 394,800 |
|  | バスケットゴール修繕 | バスケットパラレルゴールの部品取替え修繕 | 3,360,000 |
| H24 | バスケットコートライン改修 | ルール改正に伴うラインの改修 | 1,266,300 |
|  | 排風機部品取替修繕 | 排風機の部品交換 | 1,092,000 |
| H25 | 非常用照明機器修繕 |  | 2,394,000 |
|  | 非常用照明機器修繕（２階） |  | 308,700 |
|  | 外灯絶縁不良修繕 |  | 225,750 |
| H26 | 高圧機器取替工事 |  | 1,155,600 |
| H27 | 床面補修 | アリーナ及び多目的スタジオの床面補修 | 3,875,882 |
|  | 天井修繕 | 天井のパネル落下に伴う修繕及び照明機器取替 | 486,000 |
|  | スピーカー改修 | 天井のスピーカーを撤去し、壁に新設する | 1,242,000 |
|  | 駐車場照明支柱塗装補修 | 駐車場にある照明の支柱の塗装を行う | 175,500 |
|  | ウォータークーラー設置工事 | ウォータークーラーを設置する | 62,640 |
| H28 | 富士川受変電設備修繕 |  | 4,255,200 |
|  | 総合体育館畳移設 |  | 108,000 |
| Ｈ29 | 女子更衣室・放送室空調修繕 |  | 1,299,240 |
|  | 自動扉開閉装置交換修繕 |  | 378,000 |
|  | 駐車場陥没箇所補修修繕 |  | 200,880 |
| H30 | 非常用発電設備部品交換修繕 |  | 1,893,240 |
|  | 非常用放送設備修繕 |  | 2,376,000 |
|  | アリーナ照明修繕 |  | 291,600 |
|  | 水栓柱設置工事 |  | 129,600 |
| R1 | １階ホール床タイル修繕 |  | 361,800 |
|  | 合弁浄化槽設備曝気ブロア修繕 |  | 820,800 |
|  | １階男女トイレ便座取換修繕 |  | 550,000 |
|  | アリーナ照明修繕 |  | 198,000 |
|  | マルチ給湯器取替修繕 |  | 1,072,008 |
|  | ポンプユニット修繕 |  | 1,008,887 |
|  | 男女トイレ洋式化工事 | 1階 | 957,000 |
| R2 | 体育室暗幕取換修繕 |  | 2,893,000 |
|  | 2F男子・女子トイレ洋式化修繕 |  | 1,287,000 |
|  | トイレ温水洗浄便座設置修繕 | 2階 | 286,000 |
|  | エントランス雨漏り修繕 |  | 110,000 |
|  | 照明修繕 | アリーナ内 | 379,500 |
|  | 北側外階段廻り舗装陥没部修繕 |  | 275,000 |
| R3 | 床修繕 |  | 1,153,350 |
|  | アリーナ照明修繕 |  | 401,500 |
| R3 | バスケットゴールリモコン修繕 |  | 493,284 |
|  | 外壁タイル修繕 |  | 4,950,000 |
|  | エレベーター修繕工事 |  | 357,500 |
|  | 会議室１壁修繕工事 |  | 393,800 |
| R4 | 空調機器取替修繕 | 1階ロビー、2階リフレッシュコーナー、2階通路 | 9,240,000 |
|  | スケートボード練習場看板修繕 |  | 77,000 |
|  | 駐車場区画修繕 | スケートボード場 | 293,700 |
|  | 変圧器油交換修繕 |  | 401,500 |
|  | アリーナ照明不点灯箇所修繕 |  | 450,000 |
|  | 2階北面電動暗幕修繕 |  | 440,000 |
|  | 体育室床修繕 |  | 675,400 |
|  | 正面玄関階段手摺設置工事 |  | 682,000 |
| R5 | 大時計修繕 |  | 440,000 |
|  | トレーニングルームほか空調機 器取替修繕 | 2階トレーニングルーム、多目的室 | 9,790,000 |
| R6 | アリーナ照明不点灯箇所修繕（定期） | 足場代のみ、球代は指定管理者負担 | 330,000 |
|  | 男子更衣室及び事務室空調機器取替修繕 |  | 6,160,000 |
|  | 女子更衣室系統空調機修繕 |  | 440,000 |
|  | アリーナ床板修繕 | 前年度ささくれ箇所修繕 | 946,000 |
|  | 富士川体育館 スケートボード場練習場看板移設修繕 | 北側フェンスへ移設（水道許可済） | 113,300 |
|  | スケートボード場ネット撤去工事 |  | 147,400 |
| R7 | 浄化槽修繕 |  | 1,987,000 |
|  | エレベータードアモーター修繕 |  | 634,700 |
|  | 床板修繕 |  | 547,800 |
|  | 防球ネット巻き取り機修繕 | 巻き取り機取替 | 1,969,000 |

| ⑬砂山公園プール 総修繕・改修費用 711,515,310円 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工 年度 | 工事名 | 工事概要 | 施工金額（円） |
| H15 | プ－ル改修工事 | 流水プ－ルの塗装 | 9,555,000 |
|  | １号ろ過気交換工事 | ろ過機流水１号ろ材交換 | 1,266,510 |
|  | １号ろ過気交換工事 | ろ過機流水１号ろ材交換 | 1,265,880 |
|  | ２号ろ過気交換工事 | ろ過機流水２号ろ材交換 | 1,265,880 |
|  | プ－ル改修工事 | 流水プ－ルの塗装 | 1,171,800 |
| H15 | オーバ－フロ－ろ過気交換 | ろ過機オーバ－フロ－ろ材交換 | 1,012,515 |
|  | 薬注タンク補修工事 | 薬注タンク補修工事 | 796,950 |
|  | 滝Ｂ排水管切り替え工事 | 滝Ｂ排水管切り替え | 621,600 |
|  | さざなみプ－ル補修工事 | さざなみプ－ル補修 | 546,000 |
|  | せせらぎスチ－ルドア改修 | せせらぎスチ－ルドア改修 | 294,000 |
| H16 | 高圧引き込みケ－ブル改修 | 高圧引き込みケ－ブル改修 | 1,281,000 |
|  | スライダ－補修工事 | スライダ－補修 | 853,650 |
|  | 更衣室壁タイル補修工事 | 更衣室壁タイル補修 | 661,500 |
|  | 造波装置補修工事 | 造波装置補修 | 525,000 |
|  | 残留塩素センサ－補修工事 | 残留塩素センサ－補修 | 252,000 |
| H17 | 流水プ－ル深底部分補修 | 流水プ－ル深底部分補修 | 1,270,500 |
|  | 流水プ－ル浅底部分補修 | 流水プ－ル浅底部分補修 | 430,500 |
|  | プ－ルスライダ－階段補修工事 | プ－ルスライダ－階段補修 | 357,000 |
|  | ※富士フルマラソンコ－ス公認 | 公認更新料（５年に１度更新を行う） | 105,000 |
| H18 | 流水プ－ル塗装補修工事 | 流水プール槽底面の塗装はがれ補修 | 1,018,500 |
|  | 子供プ－ル塗装工事 | 子供プールの塗装補修 | 4,179,000 |
|  | ボディスライダ－滑走面補修工事 | ボディスライダーのメンテナンス | 899,850 |
|  | 子供プ－ルカスケード補修工事 | カスケードの塗装はがれ補修 | 250,950 |
|  | 擬岩内部改修工事 | 擬岩内部鉄骨老朽化のため、塗装などの補修 | 31,500,000 |
|  | カスケード手摺設置工事 | カスケードに手摺設置 | 758,100 |
|  | 流水プ－ル用ろ過装置補修工事 | ろ過機バルブ２個交換 | 388,500 |
|  | 擬岩内部送風機取付工事 | 上記５の工事に付随して施工。送風機２台取付 | 472,500 |
|  | パーゴラ補修工事 | 休憩用テントの脚部補修 | 126,000 |
| H19 | スライダー改修工事(支柱鉄部） | ３種類のスライダーの滑走面と支柱塗装補修 | 38,850,000 |
|  | 流水プール吸込口目皿部補修工事 | 流水プール吸込み口 ビスの点検、補修 | 624,750 |
|  | 流水プール接続部補修工事 | 流水プール槽底面の塗装はがれ補修 | 913,500 |
|  | 起流ピット排水ポンプ他取替工事 | 排水ポンプ５台交換 | 840,000 |
|  | ボディスライダー部品取替工事 | 建築基準法に基づくボディスライダー検査業務 | 73,500 |
|  | 流水プ－ル用ろ過機補修工事 | 流水プ－ル用ろ過機交換 | 648,816 |
|  | カスケード注意看板設置工事 | 来場者に注意を促す看板３枚設置 | 924,000 |
| H20 | 連絡橋架設工事 | 連絡橋の老朽化に伴う改修 | 1,286,250 |
|  | 連絡橋木材取替及び塗装工事(南・北) | 連絡橋の老朽化に伴う改修 | 1,270,500 |
| H20 | 連絡橋木材取替及び塗装工事(北東・東) | 連絡橋の老朽化に伴う改修 | 1,218,000 |
|  | 連絡橋加工組立工事 | 連絡橋の老朽化に伴う改修 | 1,228,500 |
|  | 連絡橋階段ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ工事 | 連絡橋の老朽化に伴う改修 | 1,292,550 |
|  | 流水ﾌﾟｰﾙ接続部補修工事 | 流水プール槽底面の塗装はがれ補修 | 1,260,000 |
|  | 流水ﾌﾟｰﾙ吸込み口目皿補修工事 | 流水プール吸込み口 ビスの点検、補修 | 56,700 |
|  | ｽﾗｲﾀﾞｰ進入防止柵及びｺｰｷﾝｸﾞ工事 | ｽﾗｲﾀﾞｰ進入防止柵設置及びｺｰｷﾝｸﾞ工事 | 1,291,500 |
|  | 子供プ－ル補修工事 | 子供プール槽底面のシーリング補修 | 168,000 |
|  | 日除けﾃﾝﾄ張替え工事 | 日除けテント破損部の張替え | 357,000 |
|  | ﾌﾟｰﾙｻｲﾄﾞ不陸整正工事 | インターロッキングの不陸整正 | 1,155,000 |
|  | ｳｫｰﾀｰｽﾗｲﾄﾞ直線ｽﾗｲﾄﾞｹﾞﾙｺｰﾄ処理工事 | ボディスライダー滑走面の補修 | 416,000 |
|  | ｳｫｰﾀｰｽﾗｲﾄﾞｲﾝﾅｰｽﾗｲﾄ、ﾎﾞﾃﾞｨｽﾗｲﾄﾞﾞｹﾞﾙｺｰﾄ処理工事 | ボディスライダー滑走面の補修 | 523,750 |
|  | 薬品タンク仮設工事 | 塩素タンクの破損に伴う仮設タンクの設置 | 122,850 |
| H21 | ろ過装置ろ材交換 | ろ過装置のろ材交換 | 4,370,331 |
|  | 造波装置修繕 | 造波装置の補修 | 210,840 |
|  | 塩素タンク基礎部及び防液堤補修工事 | 塩素タンク基礎部及び防液堤の補修 | 1,162,350 |
|  | 造波装置１号機改修工事 | 造波装置１号機の改修 | 849,450 |
|  | 中央監視盤改修工事 | 中央監視盤の改修 | 1,144,500 |
|  | №１機械室改修工事 | №１機械室の改修 | 1,265,250 |
|  | 塩素用３トンタンク取替工事 | 塩素用３トンタンクの取替 | 1,234,800 |
|  | №２機械室改修工事 | №２機械室の改修 | 1,156,050 |
|  | 造波装置２号機改修工事 | 造波装置２号機の改修 | 849,450 |
|  | 流水プール補修工事 | 流水プールの補修 | 1,260,000 |
|  | 流水プール外周シーリング補修工事 | 流水プール外周シーリングの補修 | 882,000 |
|  | 流水プールサイドインターロッキング補修工事 | 流水プールサイドインターロッキングの補修 | 430,500 |
|  | 南側日除けテント部分張替え工事 | 南側日除けテント部分張替え | 577,500 |
|  | スライダー柱他塗装工事 | スライダー柱他の塗装 | 283,500 |
|  | 塩素用配管改修工事 | 塩素用配管の改修 | 1,067,850 |
|  | №３機械室改修工事 | №３機械室の改修 | 1,057,350 |
|  | ろ過タンク内面補修工事 | ろ過タンク内面の補修 | 60,900 |
|  | №４機械室改修工事 | №４機械室の改修 | 767,550 |
|  | 高圧電気設備改修工事 | 高圧電気設備の改修 | 787,500 |
|  | 造波装置比例弁コントローラ取替工事 | 造波装置比例弁コントローラの取替 | 714,000 |
|  | 流入弁補修工事 | 流入弁の補修 | 201,600 |
|  | ①低圧動力盤電圧計②オーバーフローろ過起流ポンプ制御盤③２Ｆ管理棟動力盤シャ | ①低圧動力盤電圧計②オーバーフローろ過起流ポンプ制御盤③２Ｆ管理棟動力盤シャッター電源の改修 | 159,600 |
|  | ウォータースライダー改修工事 | ウォータースライダーの改修 | 1,050,000 |
|  | ５トン塩素タンク改修工事 | ５トン塩素タンクの改修 | 1,160,250 |
|  | ５トン塩素タンク配管改修工事 | ５トン塩素タンク配管の改修 | 1,082,550 |
|  | 雨水マンホール蓋改修工事 | 雨水マンホール蓋の改修 | 877,800 |
|  | ５トンタンク屋根改修工事 | ５トンタンク屋根の改修 | 315,000 |
| H22 | 造波プール渚部床解体工事 | 造波プール渚部床の解体 | 1,281,000 |
|  | 造波プール渚部床タイル貼り工事 | 造波プール渚部床のタイル貼り | 1,291,500 |
|  | ストレートスライダー昇降階段鉄部塗装工事 | ストレートスライダー昇降階段鉄部の塗装 | 840,000 |
|  | 男女更衣室床面補修工事 | 男女更衣室床面の補修 | 787,500 |
|  | ボディスライダー昇降階段鉄部塗装工事 | ボディスライダー昇降階段鉄部の塗装 | 525,000 |
|  | 造波プール渚部床シーリング工事 | 造波プール渚部床のシーリング | 525,000 |
|  | 管理棟屋上床面タイル補修工事 | 管理棟屋上床面のタイル補修 | 630,000 |
|  | ろ過装置部品取替修繕 | ろ過装置の部品取替 | 2,308,950 |
|  | ５００トン及び２０トン受水槽用自動給水装置修繕 | 500トン及び20トン受水槽用自動給水装置の修繕 | 3,051,300 |
|  | 起流ポンプ及び滝ポンプＡ修繕 | 起流ポンプ及び滝ポンプＡの修繕 | 3,297,000 |
|  | 造波装置センサー修繕 | 造波装置センサーの修繕 | 286,650 |
|  | ウォータースライダー修繕 | ウォータースライダーの修繕 | 1,029,000 |
|  | 着水プール槽補修 | 着水プール槽の補修 | 157,500 |
|  | 流水プール槽補修 | 流水プール槽の補修 | 1,260,000 |
|  | 緊急遮断弁ピット蓋修繕 | 緊急遮断弁ピット蓋の修繕 | 609,000 |
|  | ろ過ポンプ取替修繕 | ろ過ポンプの取替 | 486,150 |
| H23 | ろ過装置修繕 | ろ過装置の修繕 | 2,362,500 |
|  | 各種ポンプ部品取替修繕 | 各種ポンプの部品の取替 | 3,108,000 |
|  | 造波装置１号機修繕 | 造波装置１号機の修繕 | 1,290,450 |
|  | 造波装置２号機修繕 | 造波装置２号機の修繕 | 1,290,450 |
|  | 造波装置制御盤内安定化電源修繕 | 造波装置制御盤内安定化電源の修繕 | 456,435 |
|  | 流水プール槽塗装補修 | 流水プール槽の塗装補修 | 871,500 |
|  | プール槽目皿点検及びスライダー階段補修 | プール槽の目皿点検及び階段部分のノンスリップ塗装 | 976,500 |
|  | ウォータースライダー修繕 | ウォータースライダーの修繕 | 1,260,000 |
|  | 高圧端末塩害清掃修繕 | 高圧端末の塩害清掃 | 176,400 |
|  | ウォータースライダー修繕 | ウォータースライダーの修繕 | 399,000 |
| H24 | 海岸臨時駐車場整備工事 | 海岸臨時駐車場の整備 | 249,900 |
|  | ストレートスライダー支柱補強工事 | ストレートスライダーの支柱部分の補強 | 1,200,833 |
|  | ストレートスライダー階段部分補修工事 | ストレートスライダーの階段部分の補修 | 1,202,194 |
|  | ストレートスライダーフランジ他塗装工事 | ストレートスライダーのフランジ部分他の塗装 | 901,261 |
|  | 赤色ストレートスライダーＦＲＰ滑走面補修 | 赤色ストレートスライダーのＦＲＰ滑走面の補修 | 800,116 |
|  | 黄色ストレートスライダーＦＲＰ滑走面補修 | 黄色ストレートスライダーのＦＲＰ滑走面の補修 | 1,201,498 |
|  | ろ過装置他修繕 | ろ過装置・プールクリーナーの部品交換 | 567,000 |
|  | 流水プール槽塗装補修 | プール槽のタッチアップ等による補修 | 1,230,390 |
|  | 流水プール槽目皿及び取合部階段補修 | プール槽の目皿点検及び階段部分のノンスリップ塗装 | 626,745 |
|  | 流水プール槽内側シーリング補修 | 流水プール槽内側のシーリングの取替え | 1,292,865 |
|  | 男女更衣室入口床補修 | 男女更衣室入口の床のノンスリップ塗装 | 987,000 |
|  | 日除けシート修繕 | 日除けシートの部分補修 | 472,500 |
|  | 管理棟床タイル補修他修繕 | 管理棟床タイルの補修・注意看板及び標識の復旧・門扉の修繕・バス停のベンチの取替え | 390,500 |
|  | 管理棟箱文字他修繕 | 管理棟箱文字の溶接・渚部の石の接着・配水目皿取付ビス穴補修 | 157,500 |
|  | ストレートスライダー梁補修 | ストレートスライダーの梁部分の補修 | 136,500 |
|  | ボディ・チューブスライダー修繕 | ボディ・チューブスライダーのＦＲＰ滑走部の部分補修 | 2,047,500 |
|  | ストレートスライダー階段踏面補修 | ストレートスライダの階段の踏面の補修 | 94,500 |
| H25 | ボディ・インナースライダー撤去工事 | FRP・支柱の撤去 ※支柱補強工事から変更 | 24,507,000 |
|  | ろ過装置修繕 | ろ過装置の部品交換 | 761,250 |
|  | 造波装置修繕 | 造波装置の部品交換 | 281,400 |
|  | ウォータースライダー修繕 | 各種スライダーゲルコート・コーキング処理 | 999,600 |
|  | ストレートスライダー擬岩内面補修 | 階段補修など | 767,550 |
|  | さざ波・子供プール補修 | 床目シーリング打替 | 1,008,000 |
|  | 流水プール補修 | 底板接続部補修 | 963,900 |
|  | 流水プール階段・目皿補修 | 階段接続部補修・流水プール吸込排水目皿取付ビス穴補修 | 432,600 |
|  | ストレートスライダー階段踏面補修 | 階段踏面補修・ノンスリップ取付・踏面シート貼り | 925,050 |
|  | 管理棟階段補修 | 階段下モルタウ補修 | 52,500 |
|  | 緊急遮断弁取替修繕 | 配管撤去・組立・保温ラッキング補修 | 261,765 |
|  | スライダーボルト調査修繕 | ボディ・インナースライダーの接合ボルトの調査・修繕 | 367,500 |
|  | 南西側テント補修 | テントの張替 | 404,250 |
|  | 海岸ネット補修 | ネットの張替 | 869,400 |
| H26 | 流水プール補修 | 底板接続部補修 | 1,274,400 |
|  | ストレートスライダー補修 | ストレートスライダーゲルコート・コーキング処理 | 751,680 |
|  | ろ過装置修繕 | ろ過装置の部品交換 | 2,484,000 |
|  | 造波、カスケード間仕切り部補修 |  | 116,640 |
|  | 男女更衣室床面剥離補修 | 剥離部の補修 | 498,960 |
|  | 流水プール吸込防止板取付ネジ部、他補修 | ネジの緩みなどの補修 | 421,200 |
|  | 売店前シャッター修繕 | シャッターの修繕 | 324,000 |
|  | フェンス取替修繕 | ボディ・インナースライダー前フェンス購入 | 162,000 |
|  | 造波プール床面補修 | シーリング撤去・打替え | 427,680 |
|  | 子どもプール床面補修 | シーリング撤去・打替え | 496,800 |
|  | カスケード床面補修 | サンダー目荒らし・シンナー拭き | 392,040 |
|  | 子ども・流水プール間床面補修 | サンダー目荒らし・シンナー拭き | 383,400 |
|  | 流水プール南側・中央階段踏面塗装 | サンダー目荒らし・シンナー拭き | 60,480 |
|  | ストレートスライダー着水プール塗装補修 | サンダー目荒らし・シンナー拭き | 255,960 |
| H27 | 水遊具設置工事 | 子どもプールに水遊具を設置する | 32,400,000 |
|  | 流水プール補修、流水プール吸込防止板取付ネジ部、他補修 | 底板接続部補修 | 1,695,600 |
|  | ろ過装置修繕 | ろ過装置の部品交換 | 2,656,800 |
|  | ろ過装置ろ材交換（第１機械室） | ろ材の交換 | 5,378,400 |
|  | 造波装置修繕 | 造波装置の部品交換 | 299,160 |
|  | カスケード滑走面塗装補修 | サンダー目荒らし・シンナー拭き | 392,040 |
|  | 水位計取替修繕 | 水位計の部品交換 | 624,240 |
|  | 中央階段、1階床面ノンスリップ塗装補修 | ノンスリップ塗装 | 1,015,200 |
|  | 造波装置1号機修繕 | 造波装置1号機の部品交換 | 1,063,260 |
|  | 造波装置2号機修繕 | 造波装置2号機の部品交換 | 1,063,260 |
|  | 男女更衣室床面塗装補修 | 床面のはがれ補修 | 438,480 |
|  | 男女更衣室シャワー栓詰まり修繕 | シャワーの詰まりを解消 | 81,540 |
|  | 流水プール渡り橋補修 | 渡り橋の補強 | 444,960 |
|  | 子ども・流水プール間床面塗装補修 | サンダー目荒らし・シンナー拭き | 514,620 |
|  | 流水プール№１、4、5電動弁取替修繕 | 部品の交換 | 891,000 |
|  | ストレートスライダーポンプオーバーホール | ポンプオーバーホール分解整備 | 1,117,800 |
| H28 | 水遊具設置工事 | 子どもプールに水遊具を設置 | 32,400,000 |
|  | ボディスライダー設置工事 |  | 33,506,460 |
|  | スタート撤去部塞ぎ工事 | ボディスタート撤去部塞ぐ（２ヶ所） | 1,271,160 |
|  | 擬岩内塩ビ管撤去工事 | 擬岩内部塩ビ管撤去工事 | 162,000 |
|  | フェンス設置工事 | ボディ・ストレート間フェンス設置 | 837,000 |
|  | 鉄骨階段ステンレス手摺復旧工事 | ボディ階段部ステンレス手摺復旧 | 1,097,442 |
|  | 看板設置工事 | プール案内看板設置工事 | 388,800 |
|  | プール南側海岸整地 | 海岸臨時駐車場の整備 | 309,960 |
|  | 流水プール槽塗装補修 | 流水プール底面塗装剥がれ補修 | 1,274,400 |
|  | 流水プール吸込防止板取付ネジ部、他補修 | ネジの緩みなどの補修 | 421,200 |
|  | 男女更衣室床面補修工事 | 床面のはがれ補修 | 455,436 |
|  | 子ども・流水プール間床面塗装補修 | サンダー目荒らし・シンナー拭き | 59,400 |
|  | 管理棟外部床タイル補修 | タイル剥がれ等補修 | 302,400 |
|  | せせらぎプール排水バルブ格納蓋補修 | 格納蓋のタイル剥がれ補修 | 25,920 |
|  | せせらぎプール床クラック補修 | せせらぎプール床クラックひびわれ補修 | 74,520 |
|  | 子どもプールカスケード塗装 | カスケード塗装剥がれ部分補修 | 183,600 |
|  | 渡り橋階段ノンスリップ補修 | ノンスリップ部分テープ補修 | 199,800 |
|  | 造波装置修繕（1・2号機） | フラップ下部軸受けピン交換 | 3,240,000 |
|  | ろ過装置ろ材交換（第２機械室） | ろ材交換 | 3,024,000 |
|  | 高圧ケーブル等交換修繕 | 高圧ケーブル交換 | 1,175,040 |
|  | 日除けシェルター鉄骨柱補強修繕 | 屋上日除けシェルター鉄骨補強 | 498,960 |
|  | 送水口修繕 |  | 52,920 |
|  | ストレートスライダー修繕 |  | 14,040,000 |
| H29 | 砂山公園プール波発生板塗装修繕 |  | 499,500 |
|  | 砂山公園プールボディスライダー着水プール修繕 |  | 2,543,400 |
|  | 砂山公園プールボディスライダー設置に伴う配管修繕 |  | 874,800 |
|  | 砂山公園プール カスケード塗装修繕 |  | 486,000 |
|  | 砂山公園プール インナースライダーポンプ修繕 |  | 470,880 |
|  | 砂山公園マリンプール給水給湯配管修繕 |  | 1,241,998 |
|  | 砂山公園プール造波装置部品交換修繕 |  | 626,400 |
|  | 砂山公園プール造波装置シリンダーマウント・油圧ユニット塗装修繕 |  | 1,123,200 |
|  | 砂山公園富士マリンプールろ過装置修繕 |  | 2,376,000 |
|  | 造波プールＮｏ．１ろ過機本体バルブ取替修繕 |  | 842,400 |
|  | 流水プールＮｏ．１ろ過機本体バルブ取替修繕 |  | 213,840 |
|  | 流水プール吸込防止板取付ネジ部 |  | 421,200 |
|  | 流水プール槽塗装補修 |  | 1,274,400 |
|  | 男女更衣室床塗装部分補修 |  | 432,000 |
|  | 子どもプール・流水プール間床面補修 | 塗装の剥がれ補修 | 451,440 |
|  | 管理棟外部床タイル | タイル剥がれ等補修 | 64,800 |
|  | インターロッキング補修 | インターロッキングの不陸整正 | 197,640 |
|  | プール南側海岸整地 | 海岸駐車場整備 | 345,600 |
|  | 水遊具床塗装補修 | 床の塗装はがれを修理 | 118,800 |
|  | ストレートスライダーＦＲＰ修繕 | 塗装のはがれを複数回スポット修繕 | 336,960 |
|  | ボディスライダー設置工事 |  | 51,165,540 |
| H30 | ろ過装置修繕 | ろ過装置の部品交換 | 2,754,000 |
|  | 流水プール槽塗装補修 | 流水プール底面塗装剥がれ補修 | 1,274,400 |
|  | プールサイドインターロッキング補修 | インターロッキングの不陸整正 | 839,160 |
|  | プールサイドシーリング補修 | シーリング撤去・打替え | 631,800 |
|  | 流水プール吸水防止板取付ネジ部他補修 |  | 421,200 |
|  | 手摺柱脚補修 |  | 116,200 |
|  | 子供プール遊具床塗装補修 |  | 118,800 |
|  | ゲート土間補修 |  | 130,680 |
|  | 機械室シャッター修繕 |  | 388,800 |
| R1 | ろ過装置修繕 | 流水No.1滅菌機取替、注入弁等取替、No.2薬注機取替、本体ﾊﾞﾙﾌﾞ取替、除毛器取替、No.3滅菌機部品取替、除毛器取替、No.5滅菌機取、造波No.1注水弁取替、No.2ﾎﾟﾝﾌﾟ圧力計取替、滅菌機部品取替、注入弁取替、子供No.1ｽﾋﾟｰﾄﾞｺﾝﾄﾛｰﾗｰ取替、ろ過機本体ﾊﾞﾙﾌﾞ取替、No.2除毛器取替 | 4,104,000 |
|  | テントシート補修 |  | 3,443,040 |
|  | 流水プール槽塗装補修修繕 |  | 1,274,400 |
|  | シャッター修繕 |  | 1,101,600 |
|  | ロッカー室前床ほか塗装修繕 |  | 928,800 |
|  | 各所プール吸込防止板取付ネジ部・他補修 |  | 602,640 |
|  | 管理棟屋上テントシート張替修繕 |  | 507,600 |
|  | 子どもプール塗装修繕 |  | 475,200 |
|  | 管理棟連絡通路ゴムシート補修 |  | 442,800 |
|  | 流水プール・子どもプール間塗装修繕 |  | 216,000 |
| R1 | 救護室空調修繕 |  | 324,000 |
|  | マリンプール駐車場舗装工事 |  | 31,059,000 |
|  | マリンプール駐車場舗装工事 |  | 18,870,000 |
| R2 | 漏電火災警報器修繕 |  | 357,500 |
|  | ろ過装置流水プールNo.5修繕 | 除毛器取替、チャッキ弁取替 | 1,287,000 |
|  | 駐車場案内看板修繕 |  | 71,500 |
|  | 起流ポンプ修繕 | No.1ポンプ修繕、No5Vベルトカバー修繕 | 2,860,000 |
|  | 管理棟外装・内装タイル修繕 |  | 1,280,000 |
|  | 管理詰所タイル修繕 |  | 216,000 |
|  | 管理棟ホール漏水修繕【台風被害】 |  | 429,000 |
|  | 管理棟屋根漏水修繕【台風被害】 |  | 165,000 |
| R3 | 屋外絶縁碍子修繕 |  | 321,200 |
|  | 監視制御盤修繕 |  | 133,100 |
|  | シャッター修繕 |  | 11,000 |
|  | ウォータースライドシートカバー修繕 |  | 66,000 |
| R4 | 受水槽内部塗装修繕 |  | 8,547,000 |
|  | 案内表示板修繕 |  | 1,012,000 |
|  | 流水プールＦＲＰパネルジョイント部修繕 |  | 74,140,000 |
|  | スライダー階段補強修繕 |  | 3,146,000 |
|  | プール付属施設修繕 |  | 15,895,000 |
|  | バケツ遊具床塗装補修修繕 |  | 748,000 |
|  | カスケード修繕 |  | 716,100 |
|  | 電気設備修繕 |  | 1,237,500 |
|  | ろ過装置ろ材交換及びろ過装置修繕 |  | 12,540,000 |
|  | ポンプ設備不具合箇所修繕 |  | 1,672,000 |
|  | 造波装置冷却水ポンプ・油圧ホース等修繕 |  | 4,840,000 |
|  | スライダー修繕 |  | 496,100 |
|  | 起流ピット修繕 |  | 902,000 |
|  | 階段部、目皿ビス穴修繕 |  | 874,500 |
|  | 造波プールアクリル板廻り修繕 |  | 907,500 |
|  | 着水プール修繕 |  | 825,000 |
|  | 地下バルブ室点検口修繕 |  | 337,700 |
|  | 更衣室排煙窓修繕 |  | 621,500 |
|  | 高圧ケーブル交換修繕 |  | 1,265,000 |
|  | 各所水栓器具取替修繕 |  | 464,200 |
|  | 屋外スピーカー修繕 |  | 339,900 |
|  | 造波装置オーバーホール修繕 |  | 9,900,000 |
|  | 高圧気中負荷開閉器取替修繕 |  | 906,400 |
|  | 起流ポンプVベルト交換修繕 |  | 432,300 |
|  | プールサイド補修修繕 |  | 4,895,000 |
|  | 管理棟および機械棟床タイル補修修繕 |  | 4,928,000 |
|  | 屋外便所棟トイレ改修修繕 | 東側女子トイレ8基の洋式化 | 4,180,000 |
|  | 各所看板補修工事 |  | 627,000 |
|  | 更衣室天井扇取付工事 |  | 418,000 |
| R5 | 第二機械室ろ過タンクろ材交換及びろ過装置修繕 |  | 8,580,000 |
|  | 日除けテント修繕 |  | 709,500 |
|  | 海岸整備修繕 |  | 935,000 |
|  | ポンプ設備不具合箇所修繕 |  | 1,188,000 |
|  | 電気設備修繕 |  | 2,805,000 |
| R6 | 管理棟・機械室サッシオペレーター修繕 |  | 7,150,000 |
|  | シャッタ―補修修繕 |  | 4,268,000 |
|  | 海岸臨時駐車場整備修繕 | 砂の敷均しおよび虎ロープ設置 | 1,210,000 |
|  | 防風ネット修繕 | 海岸箇所のネット取り外し | 330,000 |
|  | 窓・扉取替修繕 | 駐車場詰所 | 1,225,400 |
|  | 造波・子供プールコーキング修繕 |  | 1,300,000 |
| R7 | ろ過装置修繕 |  | 2,725,800 |
|  | 屋外日除けテント修繕 |  | 792,000 |
|  | アクリル板廻り修繕（造波側＋子ども側） |  | 1,001,000 |
|  | スライダー着水プール塗装修繕 |  | 1,650,000 |
|  | こどもプールシーリング修繕 | 水中のシーリング打ち換え | 1,100,000 |
|  | 各所塗装修繕 | 施設内塗装 | 935,000 |

| ⑭富士川憩いの広場 総修繕・改修費用 12,187,060円 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工 年度 | 工事名 | 工事概要 | 施工金額（円） |
| H20 | トイレドア改修工事 |  | 155,232 |
|  | 看板標示替え工事 |  | 145,950 |
| H22 | 駐車場支障枝剪定工事 | 駐車場にある樹木の支障枝の剪定 | 217,350 |
| Ｈ25 | 簡易トイレ設置工事 | トイレ2基を増設 | 962,850 |
|  | 野球場スコアボード修繕 |  | 73,500 |
|  | グラウンド補修 |  | 63,000 |
|  | スコアボード修繕（4箇所） |  | 73,500 |
| Ｈ26 | 庭球場ネット支柱取替工事 |  | 276,480 |
| H27 | 庭球場修繕 | ネット支柱交換 | 172,800 |
|  | 陥没箇所修繕工事 | 陥没した道路及び植栽の復旧工事 | 1,252,800 |
| H28 | 陥没箇所修繕 | 陥没した植栽部分の追加補修 | 90,720 |
| H29 | 陥没箇所対策（盛土工事） | 野球場の盛土工事 | 345,600 |
|  | 陥没箇所対策（舗装はがし） | 陥没した箇所一体の整地及び舗装のはがし | 453,600 |
| R1 | 給水管漏水調査及び漏水修繕 | 全部 | 863,568 |
| R2 | 鉄製パーゴラ塗装修繕 | 全部 | 1,111,000 |
| R3 | 野球場バックネット取替修繕 |  | 1,284,800 |
| R4 | 野球場グラウンド不陸調整修繕 |  | 1,067,000 |
|  | トイレ設置工事 | トイレ1基増設 | 673,310 |
|  | 陥没箇所補修工事 | 陥没した道路及び植栽の復旧工事 | 473,000 |
| R5 | 庭球場グランド不陸調整修繕 |  | 2,035,000 |
| R6 | 漏水修繕 |  | 396,000 |

| ⑮東部スポーツ広場 総修繕・改修費用 17,411,550円 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工 年度 | 工事名 | 工事概要 | 施工金額（円） |
| H17 | 秋山球場便所給水間布設工事 | 便所給水間布設 | 176,400 |
|  | 秋山球場給水管布設工事 | 漏水のため場所特定できず切り回しで対応 | 1,113,000 |
| H18 | 東部スポ－ツ広場防球ネット改修工事 | 南東側に防球ネット３２ｍを設置 | 4,074,000 |
|  | 案内看板設置工事 | 根方街道沿い秋山宅に設置 | 198,450 |
|  | 秋山球場案内看板撤去工事 | 根方街道沿い旧看板の撤去 | 130,200 |
| H19 | 駐車場整備工事 | スポ－ツ広場南に駐車場２８台の整備 | 4,021,500 |
|  | 駐車場整備工事追加工事 | スポ－ツ広場南に駐車場２８台の整備 | 502,950 |
|  | 不要木処理工事(南側えのき等伐採） | スポ－ツ広場整備に伴う地主要望樹木伐採 | 900,900 |
|  | 広場改修工事 | バックネット、ベンチ、得点版改修設置 | 3,205,650 |
|  | 広場改修工事 | バックネット、ベンチ、得点版撤去 | 1,281,000 |
|  | 支障枝処理工事 | 上段駐車場、防球ネットに係る樹木枝伐採 | 497,700 |
|  | 看板設置工事 | 利用者向け看板設置 | 178,500 |
| H20 | 防球ネット補修工事 | 防球ネット破損部の補修 | 195,300 |
|  | 三塁側支障枝剪定工事 | 三塁側の樹木の剪定 | 441,000 |
| H23 | トイレ修繕 | 和便器の洋式化、小便器の交換 | 495,000 |

| ⑯富士川緑地右岸野球場 総修繕・改修費用 1,299,430円 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工 年度 | 工事名 | 工事概要 | 施工金額（円） |
| R4 | トイレ、水飲み設置工事 | トイレ2基、立水栓2基の増設 | 1,299,430 |