給水装置設計書　　　　　　（記入例）

| （市）道路占用 |  |  |  |  |  | （市）河川占用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （県）道路占用 |  |  |  |  |  | 設計審査・決裁日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受付番号 |  |  |  |  |  | 受付番号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 受付番号 |  |  |  |  |  | 年 月 日 |  |
| 許可番号 |  |  |  |  |  | 許可番号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 許可番号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 加入金・手数料通知日 年 月 日 |  |  | 調定番号 － |  |  |  | 納 金 日 年 月 日 |  |  |  |  |  |  | 工事着工日 年 月 日 |  |  |  |  |  | 竣工検査日 年 月 日 |  |  | 給水開始日 年 月 日 |  |
| 給水装置工事数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 種 別 |  |  |  | 形状寸法 |  |  |  | 単位 | 設計 数量 |  |  | 審査及び 設計数量 |  |  |  | 特 記 事 項 |  |  |  |  |  |  |  | 決 裁 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 認 証 番 号 |  |  |  |  |  |  |  | 課 長 |
| メーター1次側 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| サドル付分水栓 |  |  |  | φ75×25mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防食コア |  |  |  | φ25mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分止水栓ソケット |  |  |  | φ25mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 統括主幹 |
| PP1種2層管 |  |  |  | φ25mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ９０°エルボ |  |  |  | φ25mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ６０°ベントロング |  |  |  | φ25mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 伸縮形ボール止水栓 |  |  |  | φ25×20mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 主 幹 |
| 止水栓プラグ |  |  |  | φ20mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 量水器筺 |  |  |  | φ20mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ロケーティングワイヤー |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 埋設シート |  |  |  | W75mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 担 当 |
|  |  |  |  | W150mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| さや管 |  |  |  | VUφ40mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 量水器取付 |  |  |  | φ20mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 既設給水管止水工 |  |  |  | φ20mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| メーター２次側 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 逆止弁 |  |  |  | φ20mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| メーター１次側と２次側で分けて、記入して下さい。 量水器取付がある場合は、忘れずに記載をお願いします。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 検 査 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 課 長 |
| 土工事 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 舗装工事 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 統括主幹 |
| 図面作成及び調査費 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水圧試験費 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 諸経費 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 主 幹 |
| 設計審査及び 工事検査手数料 |  | 件 数 |  |  | 件 |  |  |  |  | 加入金額 | 調定番号 |  |  |  |  |  |  |  | 量水器 | 口径 |  |  |  |  |
|  |  | 金 額 |  |  | 円 |  |  |  |  |  | 口径 |  | φ m/m |  |  |  |  | ｹ |  | 形式 |  |  |  |  |
| 指定工事店 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | φ m/m |  |  |  |  | ｹ |  | 番号 |  |  |  | 検査員 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 口径変更 |  |  |  | φ →φ |  |  |  | 門標番号 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金 額 |  |  |  | 円 |  |  |  | 水栓数 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 残留塩素 |  |  |  | ㎎/ℓ |  |  |  | 水圧値 |  |  | Mpa |  |  |

| 給水装置工事数量 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 種 別 | 形状寸法 | 単位 | 設計 数量 | 審査及び 設計数量 | 特 記 事 項 |  |
|  |  |  |  |  | 認 証 番 号 |  |