## 記入表
事業用太陽光発電システムの導入を行う事業 発電電力利用計画表
※黄色の部分にご記入ください
法人名・屋号等
代表者名
住所
| 設置容量 |  |  | kW
| 月 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 | 合計
a | 発電量見込み(kWh) | [12 empty] | 0 | 損失係数
b | 自家消費量見込み(kWh) | [12 empty] | 0 | 0.85
c | 売電量見込み(kWh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
d | 自家消費割合見込み
e | [13 empty] | 申請可能
[参考値]
f | 月 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 | 合計
g | 日射量 | 2.93 | 3.49 | 4.25 | 4.85 | 5.23 | 4.72 | 4.74 | 5.16 | 4.11 | 3.23 | 2.8 | 2.6
h | 月あたり日数 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31
i | 発電量(kWh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
k | 自家消費量(kWh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 売電量(kWh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
※1 太陽光モジュール及びパワーコンディショナの最大受電容量どちらかの小さい方の値を記入 | 自家消費割合(%)

## 記入例
事業用太陽光発電システムの導入を行う事業 発電電力利用計画表
※黄色の部分にご記入ください
| 法人名・屋号等 | 株式会社富士市役所
| 代表者名 | 富士 太郎
| 住所 | 静岡県富士市永田町１丁目１００
| 設置容量 | 50 |  | kW
| 月 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 | 合計
a | 発電量見込み(kWh) | 3855.75 | 4718.075 | 5538.75 | 6509.875 | 7010.525 | 6138 | 6364.95 | 6699 | 5534.925 | 4375.525 | 3452 | 3545.5 | 63742.875 | 損失係数
b | 自家消費量見込み(kWh) | 2500 | 2800 | 2500 | 3500 | 3700 | 3300 | 3000 | 2800 | 3120 | 3200 | 3100 | 2500 | 36020 | 0.85
c | 売電量見込み(kWh) | 1355.75 | 1918.075 | 3038.75 | 3009.875 | 3310.525 | 2838 | 3364.95 | 3899 | 2414.925 | 1175.525 | 352 | 1045.5 | 27722.875
d | 自家消費割合見込み | 64.84% | 59.35% | 45.14% | 53.76% | 52.78% | 53.76% | 47.13% | 41.8% | 56.37% | 73.13% | 89.8% | 70.51% | 56.51%
e | [13 empty] | 申請可能
[参考値]
f | 月 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 | 合計
g | 日射量 | 2.93 | 3.49 | 4.25 | 4.85 | 5.23 | 4.72 | 4.74 | 5.16 | 4.11 | 3.23 | 2.8 | 2.6
h | 月あたり日数 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31
i | 発電量(kWh) | 3735.75 | 4598.075 | 5418.75 | 6389.875 | 6890.525 | 6018 | 6244.95 | 6579 | 5414.925 | 4255.525 | 3332 | 3425.5 | 62302.875
k | 自家消費量(kWh) | 1867.875 | 2299.0375 | 2709.375 | 3194.9375 | 3445.2625 | 3009 | 3122.475 | 3289.5 | 2707.4625 | 2127.7625 | 1666 | 1712.75 | 31151.4375
| 売電量(kWh) | 1867.875 | 2299.0375 | 2709.375 | 3194.9375 | 3445.2625 | 3009 | 3122.475 | 3289.5 | 2707.4625 | 2127.7625 | 1666 | 1712.75 | 31151.4375
※1 太陽光モジュール及びパワーコンディショナの最大受電容量どちらかの小さい方の値を記入 | 自家消費割合(%) | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50%
法人名・代表者名・住所を記入
・太陽電池モジュールの最大受電電力量
・パワーコンディショナの定格出力 いずれかの値の小さい値
「申請可能」の状態で提出

## 日射量 (hidden)
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年の値
1974 | 10.7 | 10.8 | 13.3 | 14.9 | 16.5 | 15.5 | 11.5 | 15.7 | 10.9 | 9.6 | 9.6 | 7.5 | 12.2
1975 | 10.2 | 12.6 | 15.9 | 15 | 17.3 | 15.5 | 17.1 | 18.1 | 16.5 | 9 | 8.5 | 8.5 | 13.7
1976 | 11 | 9.8 | 11.9 | 11.4 | 15.8 | 13.6 | 17.1 | 16 | 13.8 | 10.7 | 9.1 | 8.5 | 12.4
1977 | 8.9 | 13.4 | 12.3 | 15.9 | 18.8 | 14.3 | 17.5 | 13.2 | 14.3 | 12.7 | 9.2 | 8.7 | 13.3
1978 | 9.4 | 12.2 | 15.9 | 15.2 | 16 | 16.4 | 21.8 | 19 | 11.6 | 11.1 | 10.4 | 8.2 | 13.9
1979 | 9.7 | 12.1 | 13.1 | 15.1 | 19.1 | 18 | 14.4 | 16.6 | 12.8 | 11.8 | 8.2 | 8.2 | 13.3
1980 | 9.6 | 13.9 | 12.9 | 14.7 | 18.4 | 15.4 | 15.2 | 14.1 | 13.4 | 11.6 | 9.5 | 9.8 | 13.2
1981 | 11.8 | 10.9 | 14 | 17.1 | 18.4 | 13.8 | 17.6 | 17.7 | 13.3 | 11.8 | 8.5 | 9 | 13.7
1982 | 10.4 | 11.7 | 14.7 | 16.8 | 19.7 | 16.8 | 13.8 | 15.9 | 12.2 | 11.2 | 8.1 | 8.3 | 13.3
1983 | 10.1 | 13.3 | 12.9 | 14.3 | 20.6 | 17.9 | 15.9 | 16.8 | 12.3 | 11.5 | 10.7 | 9.7 | 13.8
1984 | 10.3 | 11.3 | 14.8 | 14.3 | 18.2 | 13.1 | 19.7 | 17.8 | 14.2 | 10.4 | 8.7 | 8.1 | 13.4
1985 | 10.3 | 11.4 | 9.7 | 16.5 | 15.9 | 12.3 | 19.5 | 18.6 | 12.1 | 10.7 | 9.4 | 8.5 | 12.9
1986 | 9.7 | 12.3 | 12.2 | 15.1 | 16.1 | 15.9 | 14.1 | 18.2 | 13.1 | 11.9 | 8.3 | 7.7 | 12.9
1987 | 9.3 | 11.2 | 12.6 | 16.4 | 14.8 | 17.8 | 16.5 | 16.3 | 12.2 | 10.8 | 7.7 | 7.7 | 12.8
1988 | 8.8 | 11.4 | 12 | 15 | 16.3 | 14.5 | 11.6 | 14.3 | 9.5 | 10.5 | 11.4 | 9.9 | 12.1
1989 | 8.5 | 9.7 | 14.2 | 17.6 | 15.8 | 16.1 | 16 | 19.6 | 14.2 | 11.5 | 9.2 | 8.4 | 13.4
1990 | 9.3 | 7.5 | 13.8 | 17.6 | 18 | 15.6 | 15.4 | 19.3 | 14.2 | 12 | 9.7 | 9.8 | 13.5
1991 | 10 | 13.2 | 10.2 | 16.2 | 18.4 | 16.6 | 17.6 | 16.7 | 12.4 | 8.7 | 9.5 | 7.8 | 13.1
1992 | 9.4 | 13.1 | 10 | 17.6 | 17.5 | 16 | 17.5 | 17.1 | 15.1 | 10.4 | 9.2 | 8.9 | 13.5
1993 | 8.1 | 14.1 | 14.3 | 17.4 | 17.1 | 14.8 | 13 | 16.1 | 11.9 | 11.3 | 9.2 | 8.5 | 13
1994 | 10 | 13 | 14.7 | 17.3 | 18.4 | 15.7 | 19.2 | 19 | 13.3 | 10.4 | 9.3 | 7.6 | 14
1995 | 10.3 | 12.4 | 12.6 | 16.2 | 17.5 | 15.8 | 15.6 | 21.8 | 13.7 | 13.1 | 11.8 | 10.8 | 14.3
1996 | 10.4 | 13 | 14.6 | 19.2 | 18.8 | 15.5 | 18.1 | 17.2 | 14.7 | 12.4 | 8.9 | 10.5 | 14.4
1997 | 11.7 | 14 | 15.5 | 17.2 | 18.7 | 16.8 | 18 | 19.3 | 14.7 | 15 | 9 | 8.3 | 14.9
1998 | 8.7 | 10.1 | 15.3 | 12.9 | 15.9 | 14.5 | 16.1 | 16.9 | 13 | 10.9 | 10.4 | 8.5 | 12.8
1999 | 10.7 | 14 | 10.4 | 15.7 | 19.3 | 17.2 | 19.8 | 18.8 | 14.2 | 12.8 | 10.1 | 10.2 | 14.4
2000 | 9 | 14 | 16.8 | 18.4 | 19.8 | 14.2 | 18.6 | 19.2 | 14.1 | 9.7 | 8.4 | 9.1 | 14.3
2001 | 9.6 | 12.1 | 14.9 | 18.9 | 17.4 | 16.3 | 22.1 | 16.1 | 14.3 | 12 | 10.5 | 9.5 | 14.5
2002 | 10.4 | 12.6 | 16.1 | 16.2 | 16.4 | 15.9 | 19.1 | 20.4 | 13.5 | 12.9 | 10.6 | 8 | 14.3
2003 | 10.5 | 11 | 13.4 | 15.2 | 15.9 | 16 | 12.4 | 15.2 | 15.8 | 11.6 | 7.3 | 9.4 | 12.8
2004 | 11 | 13.9 | 14.5 | 19.9 | 15.7 | 17.5 | 20.1 | 17.9 | 14.8 | 9.1 | 10.3 | 9.3 | 14.5
2005 | 10.5 | 11.8 | 15.7 | 18.4 | 20.2 | 16.2 | 15.4 | 17.6 | 14.8 | 10.7 | 11 | 10.7 | 14.4
2006 | 9 | 11.4 | 15.2 | 15.2 | 14.2 | 15.1 | 13.5 | 17.8 | 14.7 | 12.2 | 9.6 | 7.9 | 13
2007 | 10.1 | 12.5 | 16.4 | 16.8 | 20.2 | 19 | 12.6 | 20.2 | 14 | 11.7 | 9.4 | 9 | 14.3
2008 | 8.8 | 14.2 | 15.8 | 17.2 | 18.2 | 13.3 | 17.9 | 17.9 | 13.9 | 11.9 | 9.5 | 9.2 | 14
2009 | 10 | 11.4 | 15 | 20 | 18.7 | 16.6 | 16.1 | 18.9 | 15.5 | 11.9 | 8.8 | 8.8 | 14.3
2010 | 10.9 | 10.5 | 13.2 | 14.2 | 19.2 | 17.5 | 18.9 | 20 | 15.4 | 11.4 | 11.3 | 9.4 | 14.3
2011 | 12.1 | 12.2 | 17 | 20.2 | 17.1 | 16.5 | 19 | 18 | 15.3 | 11.8 | 9.4 | 9.2 | 14.8
2012 | 10.4 | 11.8 | 14.3 | 17.3 | 18.3 | 15.7 | 17.1 | 20.1 | 16.7 | 13.2 | 10.4 | 9.2 | 14.5
2013 | 10.9 | 11.9 | 15.9 | 18.6 | 20.5 | 15.3 | 17.6 | 19.2 | 17.2 | 10.9 | 10.7 | 9.7 | 14.9
2014 | 10.8 | 10.6 | 14.8 | 17.3 | 21.4 | 18.8 | 18.8 | 16.3 | 15.7 | 10.6 | 9.1 | 9.3 | 14.5
2015 | 10.1 | 13.3 | 16.5 | 14.2 | 21.7 | 16.3 | 17.4 | 17.4 | 13.3 | 14.6 | 9.1 | 9.3 | 14.4
2016 | 10.8 | 13.3 | 15.3 | 15.6 | 19.1 | 17 | 19.3 | 20.1 | 12.8 | 10.8 | 9.3 | 9.9 | 14.4
2017 | 12 | 14.2 | 15.8 | 17.7 | 20.6 | 20.3 | 20.8 | 17.3 | 15.2 | 9.4 | 11.3 | 10.8 | 15.5
2018 | 11.3 | 14.6 | 14.6 | 18.5 | 19.4 | 18.1 | 20.6 | 20 | 12 | 13.2 | 10.1 | 8.5 | 15.1
2019 | 11.1 | 11.4 | 16.1 | 18.2 | 21.3 | 17.7 | 14 | 19.5 | 16.6 | 10.2 | 11 | 8.4 | 14.6
2020 | 9.4 | 12.7 | 15.3 | 20.7 | 19.7 | 17.8 | 11.8 | 22.3 | 14.3 | 11.6 | 11.1 | 9.9 | 14.7
2021 | 10.4 | 14.1 | 14.5 | 19.2 | 17.8 | 18.4 | 17.9 | 16.7 | 14.3 | 12.6 | 11.6 | 10.3 | 14.8
2022 | 10.8 | 14.6 | 15.5 | 15.7 | 19.1 | 17.8 | 17.6 | 17.3 | 14.6 | 11.9 | 10.3 | 10.2 | 14.6
MJ/㎡ | 10.5381 | 12.5714 | 15.281 | 17.4429 | 18.7952 | 16.9905 | 17.0429 | 18.5762 | 14.781 | 11.6286 | 10.0571 | 9.3524 | 14.4143
kWh/㎡ | 2.9296 | 3.4949 | 4.2481 | 4.8491 | 5.2251 | 4.7234 | 4.7379 | 5.1642 | 4.1091 | 3.2327 | 2.7959 | 2.6 | 4.0072