様式第６（第８条関係）記載例

ダイオキシン類測定結果報告書

令和　　　年 　　月 　 日

（あて先）富士市長

〒 417－8601

フジシ富士市ナガタチョウ永田町１丁目１００番地

報告者          フジ富士サン山セイシ製紙株式会社

代表取締役 フジ富士

法人にあっては、その名称及び代表者の氏名

工場又は事業場の名称　　　富士山製紙株式会社

工場又は事業場の所在地　　富士市永田町１丁目１００番地

ダイオキシン類による汚染の状況について測定したので、ダイオキシン類対策特別措置法第28条第3項の規定により、次のとおり報告します。

表１ 大気基準適用施設

| (開始時刻～ 終了時刻) | 排 出 ガス量 (ｍ３Ｎ ／日) | 排出ガス 中の酸素 濃度(％) | 測 定 箇 所 | 特定施設の | 分析年月日 | (ｎｇ－ＴＥＱ／ｍ３Ｎ) | 試 料 採取者 | 分析者 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 令2.6.1 (11:00～16:00) | 1,500 | １５ | 煙道 | 廃棄物焼却炉 正常 | 令2.6.25 | ０．９ | （株） 佐藤検査 | （株） 佐藤検査 | 別紙 整理番号１ |
| 令2.6.1 (11:00～16:00) | 5,000 | ２０ | 煙道 | アルミ溶解炉 正常 | 令2.6.25 | １．０ | （株） 佐藤検査 | （株） 佐藤検査 | 別紙 整理番号２ |

表２ 水質基準適用事業場

|  |  |  |  | 分析年月日 | (ｐｇ－ＴＥＱ／ｌ) | 採水者 | 分析者 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名 称 | (ｍ３／日) |  |  |  |  |  |  |
| 令2.6.1 10:00 | 総合排水口 | ４０ | 廃棄物焼却炉用集じん施設 正常 | 令2.6.25 | ０．０６ | （株） 佐藤検査 | （株） 佐藤検査 | 別紙 整理番号３ |

表３ ばいじん等

|  | 試 料 種 別 | 採 取 箇 所 |  | 分析年月日 | (nｇ－ＴＥＱ／ｇ) | 試 料 採 取 者 | 分析者 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 令2.6.1 11:00 | ばいじん | バグフィルター 集じん置場 | 廃棄物焼却炉No１ 一般塵芥 300kg/h焼却 | 令2.6.25 | １．２ | （株） 佐藤検査 | （株） 佐藤検査 | 別紙 整理番号４ |
| 令2.6.1 11:00 | 焼却灰 | 焼却灰置場 | 廃棄物焼却炉No1 一般塵芥 300kg/h焼却 | 令2.6.25 | ０．８ | （株） 佐藤検査 | （株） 佐藤検査 | 別紙 整理番号５ |

備考１　報告書及び別紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

２　ダイオキシン類対策特別措置法施行規則（以下「規則」という。）第３条第１項に基づき換算した測定結果については、別紙１を添付するものとする。

３　規則第３条第２項に基づき換算した測定結果については、別紙２を添付するものとする。

４　２以上の測定結果がある場合は、添付する別紙１又は２のそれぞれとの対応関係がわかるように備考欄に記入すること。

５　排出ガスにあっては表１、排出水にあっては表２、ばいじん及び焼却灰その他の燃え殻（以下「ばいじん等」という。）にあっては表３に記載すること。なお、同一届出者が大気基準適用施設及び水質基準対象施設をともに設置している場合には、併せて１葉の様式に記載すること。

６　排出ガス量については、温度が零度であって圧力が１気圧の状態(以下「標準状態」という。)における量に、測定結果については、標準状態における排出ガス１立方メートル中の量に、それぞれ換算したものとする。

７　２以上の水質基準対象施設を設置し、異なる排水系統を有する水質基準適用事業場にあっては、それぞれの排水系統の排水口ごとに測定を行い、結果を記載すること。

８　表３の試料の種別として、ばいじん、焼却灰、混合灰又はこれらの処理物（処理方法）の別を記載すること。

別紙 記載例

測定したダイオキシン類の構成

|  |  | ３ | 実測濃度 | 試料における | 試料における | 毒性等 価係数 | 毒性等量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ポ リ 塩 化 ジ ベ ン ゾ フ ラ ン | 2,3,7,8-TeCDF |  | ０．６ | ０．５ | ０．２ | 0.1 | ０．０６ |
|  | 1,2,3,7,8-PeCDF |  | １．０ | ０．５ | ０．２ | 0.03 | ０．０３ |
|  | 2,3,4,7,8-PeCDF |  | ０．６ | ０．５ | ０．２ | 0.3 | ０．１８ |
|  | 1,2,3,4,7,8-HxCDF |  | １．０ | １ | ０．３ | 0.1 | ０．１ |
|  | 1,2,3,6,7,8-HxCDF |  | １．０ | １ | ０．３ | 0.1 | ０．１ |
|  | 1,2,3,7,8,9-HxCDF |  | Ｎ．Ｄ． | １ | ０．３ | 0.1 | ０ |
|  | 2,3,4,6,7,8-HxCDF |  | １．５ | １ | ０．３ | 0.1 | ０．１５ |
|  | 1,2,3,4,6,7,8-HpCDF |  | ５．２ | １ | ０．３ | 0.01 | ０．０５２ |
|  | 1,2,3,4,7,8,9-HpCDF |  | Ｎ．Ｄ． | １ | ０．３ | 0.01 | ０ |
|  | OCDF |  | Ｎ．Ｄ． | ２．５ | ０．８ | 0.0003 | ０ |
|  | Total PCDFs |  | ─ | ─ | ─ | ─ | ０．６７２ |
| ポ ｜リ ｜パ塩 ジラ化 オ ジ キ ベ シ ン ン ゾ | 2,3,7,8-TeCDD |  | Ｎ．Ｄ． | ０．５ | ０．２ | 1 | ０ |
|  | 1,2,3,7,8-PeCDD |  | （０．３） | ０．５ | ０．２ | 1 | ０ |
|  | 1,2,3,4,7,8-HxCDD |  | Ｎ．Ｄ． | １ | ０．３ | 0.1 | ０ |
|  | 1,2,3,6,7,8-HxCDD |  | Ｎ．Ｄ． | １ | ０．３ | 0.1 | ０ |
|  | 1,2,3,7,8,9-HxCDD |  | Ｎ．Ｄ． | １ | ０．３ | 0.1 | ０ |
|  | 1,2,3,4,6,7,8-HpCDD |  | １．０ | １ | ０．３ | 0.01 | ０．０１ |
|  | OCDD |  | Ｎ．Ｄ． | ２．５ | ０．８ | 0.0003 | ０ |
|  | Total PCDDs |  | ─ | ─ | ─ | ─ | ０．０１ |
| Total(PCDFs+PCDDs) |  |  | ─ | ─ | ─ | ─ | ０．６５５ |
|  | 3,4,4’,5-TeCB(#81) |  | １ | ０．２ | ０．１ | 0.0003 | ０．０００３ |
|  | 3,3’,4,4’-TeCB(#77) |  | ３ | ０．２ | ０．１ | 0.0001 | ０．０００３ |
|  | 3,3’,4,4’,5-PeCB(#126) |  | ２．０ | ０．２ | ０．１ | 0.1 | ０．２ |
|  | 3,3’,4,4’,5,5’-HxCB(#169) |  | ０．５ | ０．２ | ０．１ | 0.03 | ０．０１５ |
|  | 2’,3,4,4’,5-PeCB(#123) |  | １０ | ０．２ | ０．１ | 0.00003 | ０．０００３ |
|  | 2,3’,4,4’,5-PeCB(#118) |  | １０ | ０．２ | ０．１ | 0.00003 | ０．０００３ |
|  | 2,3,3’,4,4’-PeCB(#105) |  | １０ | ０．２ | ０．１ | 0.00003 | ０．０００３ |
|  | 2,3,4,4’,5-PeCB(#114) |  | １０ | ０．２ | ０．１ | 0.00003 | ０．０００３ |
|  | 2,3’,4,4’,5,5’-HxCB(#167) |  | １０ | ０．２ | ０．１ | 0.00003 | ０．０００３ |
|  | 2,3,3’,4,4’,5-HxCB(#156) |  | １０ | ０．２ | ０．１ | 0.00003 | ０．０００３ |
|  | 2,3,3’,4,4’,5’-HxCB(#157) |  | １０ | ０．２ | ０．１ | 0.00003 | ０．０００３ |
|  | 2,3,3’,4,4’,5,5’-HpCB(#189) |  | １０ | ０．２ | ０．１ | 0.00003 | ０．０００３ |
| Total コプラナーPCB |  |  | ─ | ─ | ─ | ─ | ０．２１８ |
| Total ダイオキシン類 |  |  | ─ | ─ | ─ | ─ | ０．９pg-TEQ／ｌ |

備考  １  大気の測定結果を記入する場合にあっては、単位をng／ｍ３（毒性等量にあっては、ng-TEQ／ｍ３）、水質の測定結果を記入する場合にあっては、単位をpg／ｌ（毒性等量にあっては、pg-TEQ／ｌ）、ばいじん等の測定結果を記入する場合にあっては単位をng／ｇ（毒性等量にあっては、ng-TEQ／ｇ）とする。

２  実測濃度の項において、検出下限以上定量下限未満の濃度は括弧付きの数字で記載すること。

３  実測濃度の項において、検出下限未満のものは”ＮＤ”と記載すること。

４  毒性等量は、定量下限未満の実測濃度を零として算出すること。

５  用語の定義は、日本産業規格Ｋ0311又はＫ0312によること。

６  整理番号は、測定結果が複数の場合に記入すること。

記載上の注意事項（様式第６）

①  測定結果は、試料採取日から起算して６０日以内に報告すること。

②  測定結果については、施行規則第３条に基づき、別紙を用いて毒性等量を算出し、その結果を記載するとともに、別紙を添付すること。

③  ２以上の測定結果がある場合は、添付する別紙のそれぞれとの対応関係がわかるように備考欄に記載すること。

④  大気基準適用施設にあっては表１、水質基準適用事業場にあっては表２、ばいじん等にあっては表３に記載すること。

なお、同一届出者が大気基準適用施設及び水質基準対象施設をともに設置している場合には、併せて１葉の様式に記載すること。

⑤  〔排出ガス量〕については、温度が零度であって圧力が１気圧の状態（以下「標準状態」という。）における量に、〔測定結果〕については、標準状態における排出ガス１立方メートル中の量に、それぞれ換算したものとすること。

⑥  ２以上の水質基準対象施設を設置し、異なる排水系統を有する水質基準適用事業場にあっては、それぞれの排水系統の排水口ごとに測定を行い、結果を記載すること。

⑦  表３のばいじん等の試料種別は、ばいじん、焼却灰、混合灰、又はこれらの処理物（処理方法）の別を記載すること。

- 表３のばいじん等の使用状況は、ばいじん等の排出時における焼却対象物の種類、焼却量等を記載すること。

記載上の注意事項（様式第６の別紙）

①  大気の測定結果を記入する場合にあっては、単位をｎｇ／ｍ３（毒性等量にあっては、ｎｇ－ＴＥＱ／ｍ３）、水質の測定結果を記入する場合にあっては、単位をｐｇ／ｌ（毒性等量にあっては、ｐｇ－ＴＥＱ／ｌ）、ばいじん等の測定結果を記入する場合にあっては、単位をｎｇ／ｇ（毒性等量にあっては、ｎｇ－ＴＥＱ／ｇ）とすること。

また、〔Ｔｏｔａｌ ダイオキシン類〕の〔毒性等量〕を記入する場合には、単位を明示すること。

②  〔実測濃度〕の項において、検出下限以上定量下限未満の濃度は括弧付きの数字で記載すること。

③  〔実測濃度〕の項において、検出下限未満のものは”ＮＤ”と記載すること。

- 〔毒性等量〕は、定量下限未満の実測濃度を零として算出すること。

⑤  〔整理番号〕は、測定結果が複数の場合に記入