様式第33　(第62条の5関係)

特定屋外タンク貯蔵所の内部点検時期延長届出書(タンクの腐食防止等の状況)

| 年 月 日 富士市長 殿 届 出 者 住 所 （電話 ） 氏 名 |
| --- |
| 設置者 | 住 所 | 電話 |
|  | 氏 名 |  |
| 設置場所 |  |
| タンクの呼称又は番号 |  |
| 設置の許可申請年月日 | 年 月 日 |
| 設置の許可年月日 及び許可番号 | 年 月 日 第 号 |
| 新基準適合年月日 | 年 月 日 |
| 貯蔵最大数量 | kℓ |
| ＊ コーティング | 種 類 | 1ガラスフレークコーティング 2ガラス繊維強化プラスチックライニング 3エポシキ系塗装 4タールエポシキ系塗装 5その他( ) |
|  | コーティング 管理技術者氏名 |  |
| タンク底部外面の腐食防止措置＊ | 外面防食措置 | アスファルトサンド・電気防食･その他( ) |
|  | 雨水侵入防止措置 | 適 ･ 否 |
| 板 厚＊ | 板下板 側直底 | 設計板厚 | ㎜ | 板厚 底板 | 設計板厚 | ㎜ |
|  |  | 最小測定板厚平均値 | ㎜ |  | 最小測定板厚平均値 | ㎜ |
|  |  | 測定板厚最小値 | ㎜ |  | 測定板厚最小値 | ㎜ |
| 補修・変形＊ | 補修の適否 | 適 ･ 否 |
|  | 有害な変形の有無 | 適 ･ 否 |
| 不 等 沈 下＊ | 最大値のタンク直径に対する割合 |
| 支 持 力 ・ 沈 下＊ | 平均沈下量 ㎜／年 |
| 維持管理体制 | 過去３年間の特定屋外貯蔵タンクの維持管理に起因する事故の発生 | 有 ・ 無 |
|  | 過去３年間の消防法第1２条第２項に基づく措置命令 | 有 ・ 無 |
|  | 消防法第1４条の２、第14条の3及び第14条の2の規定に関する違反 | 有 ・ 無 |
|  | 保安作業従事者に対する適切な教育訓練＊ | 適 ・ 否 |
|  | 保安のための適切な巡視、点検＊ | 適 ・ 否 |
| ※ 受 付 欄 | 備 考 |

備考　1　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ4とすること。

2　法人にあつては、その名称、代表者氏名及び主たる事業所の所在地を記入すること。

3　＊印の欄に関しては、必要に応じ図面、資料等を添付すること。

4　※ 印の欄は、記入しないこと。